## Notice
OPTOLPP | OPTOLPP
Date: 12.12.2020, version du standard: 2.0, version du fichier: 2.02 | Date: 12.12.2020, version of the standard: 2.0, version of this file: 2.02
Notice du dictionnaire de données | Data Dictionary information sheet
Ce dictionnaire de données défini 3 groupes de données LPPLens, LPPOptions et LPPFrames. Chaque groupe est complètement défini dans un onglet dédié. | This data dictionary defines 3 data groups: LPPLens, LPPOptions and LPPFrames. Each group is entirely defined in a dedicated tab.
Chaque données est identifiée par un numéro (#). | Each data is identified by a number (#).
Certaines données d'entêtes étant identiques, elles portent les mêmes # de donnée. | Some data in the headers are identical, as a result they have the same data #.
L'onglet "Exchange format" définit le format de transport standardisé si toutefois le transport est assuré par un échange de fichiers. | The "Exchange format" tab defines the standard transport format if the transport is done by file exchange.
Added Copyright | Added Copyright
Définitions | Definitions
Fabricant | Manufacturer
Personne physique ou morale responsable de la conception, de la fabrication, du conditionnement et de l’étiquetage du dispositif médical sur mesure, dans le but de sa mise sur le marché en son nom propre, que ces opérations soient effectuées par cette personne ou pour son compte par une autre personne. | Natural or legal person responsible for the design, manufacture, packaging and the labelling of the custom-made medical device, with the aim of placing it on the market on its behalf whether such transactions are carried out by that person or on his behalf by another person, or no one.
Mandataire | Agent
Les fabricants qui mettent des dispositifs médicaux sur mesure sur le marché français et qui n'ont pas de siège social sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l'Espace économique européen doivent avoir désigné un mandataire. | Manufacturers who place custom-made medical devices on the French market and who have not of a registered office in the territory of a Member State of the European Union or party to the Agreement on the European Economic Area must have appointed an agent.
Fournisseur | Supplier
Personne physique ou morale qui vend la marchandise au distributeur. | Natural or legal person who sells the goods to the distributor.
Code LPP fabricant | Manufacturer's product and sevice code (LPP)
Code attribué à un fabricant pour un groupe de produits par la Caisse nationale d'assurance maladie. Ces codes sont actuellement disponibles sur les adresses: | Code assigned to a manufacturer for a product group by the National Health Insurance Fund. These codes are currently available at the addresses:
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/autres-produits-de-sante/dispositifs-medicaux/article/identification-individuelle-pour-une-inscription-en-ligne-generique-des | https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/autres-produits-de-sante/dispositifs-medicaux/article/identification-individuelle-pour-une-inscription-en-ligne-generique-des
http://www.codage.ext.cnamts.fr/cgi/tips/cgi-liste?p_code_tips=&p_old_code_tips=&p_nom_court=OPTIQUE&p_nb=10000&p_site=AMELI | http://www.codage.ext.cnamts.fr/cgi/tips/cgi-liste?p_code_tips=&p_old_code_tips=&p_nom_court=OPTIQUE&p_nb=10000&p_site=AMELI
La liste des codes LPP génériques remplacés par des codes individuels sont listés dans l'arrêté: | Generic LPP codes to be replaced by codes assigned to each mnufacturer are listed in the decree:
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042613120 | https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042613120
Copyright | Copyright
CIO, GIFO, EDI-Optique, Eyes-Road, FNOF, ROF, SYNOM | CIO, GIFO, EDI-Optique, Eyes-Road, FNOF, ROF, SYNOM

## Modifications
Max data id | #66
Liste des modifications apportées entre les versions 2.01 et 2.02 - corrections mineures |  | List of changes made between versions 2.01 and 2.02 - minor change
| Corrections orthographiques | Spelling corrections
Liste des modifications apportées entre les versions 0.05 et 2.01 - changement de version |  | List of changes made between versions 0.05 and 2.01 - major upgrade
#29 | Modification du commentaire "A value of 0 means that there is no sales limit price." en "A value equal to 0 means that there is no limit to the sales price." | Changed comment "A value of 0 means that there is no sales limit price." into "A value equal to 0 means that there is no limit to the sales price."
#29 | Suppression des 0 non significatifs dans l'exemple | Deleted of non significative lasting 0 in the example
#30 | Suppression des 0 non significatifs dans l'exemple | Deleted of non significative lasting 0 in the example
#32 | Modification du type de la donnée de String en Enumerated | Changed data type from String into Enumerated
#64 | Modification du type de la donnée de String en Enumerated | Changed data type from String into Enumerated
| Dans l'onglet "Exchange format", le commentaire "* les champs indiquant des montants monétaires ont 2 chiffres après le séparateur décimal" devient "* les champs indiquant des montants monétaires ont un maximum de 2 chiffres après le séparateur décimal" | In the "Exchange format" tab, the comment "* Fields indicating monetary amounts have 2 digits after the decimal separator" turns into "* Fields indicating monetary amounts have a maximum of 2 digits after the decimal separator"
#7 | Modification du libellé de "Code LPP fabricant" en "Code LPP" | Changed label from "Code LPP fabricant" into "Code LPP"
#48 | Modification du libellé de "Code LPP fabricant" en "Code LPP" | Changed label from "Code LPP fabricant" into "Code LPP"
#57 | Modification du libellé de "Code LPP fabricant" en "Code LPP" | Changed label from "Manufacturer's Product and service code (LPP)" into "Product and service code (LPP)"
#27 | Modification du libellé de "Code LPP fabricant" en "Code LPP" | Changed label from "Manufacturer's Product and service code (LPP)" into "Product and service code (LPP)"
#27 | Ajout du commentaire suivant: "Dès lors qu'un Code LPP a été attribué par la CNAM au fabricant, ce code doit être indiqué. Dans le cas où, le code LPP fabricant n'a pas encore été attribué mais que le fabricant a un dossier en cours auprès de la CNAM pour le code concerné, le code LPP générique doit être indiqué s'il est encre valable. A défaut, l'emplacement reste vide." | Added comment: "Once a LPP Code has been assigned by the French Natonal Health insurance to the manufacturer, this code must be indicated. In the case where the manufacturer's LPP code has not yet been assigned but the manufacturer has a pending file with the French National Health Insurrance for the concerned code, the generic LPP code must be indicated if still valid. Otherwise, the slot remains empty."
| Ajout de Business rules "* les codes LPP dont la date de fin de validité est expirée doivent être supprimés du fichier" | Added the business rule : "* LPP codes whose validity date has expired must be deleted from the file."
Liste des modifications apportées entre les versions 0.04 et 0.05 - modifications mineures |  | List of changes made between versions 0.04 and 0.05 - minor modifications
#4 | Amélioration de l'exemple d'avertissement juridique et complément d'indication dans le commentaire | Improved example of disclaimer and added more information to the related comment
Liste des modifications apportées entre les versions 0.03 et 0.04 - modifications mineures |  | List of changes made between versions 0.03 and 0.04 - minor modifications
#30 | Modification du libellé de "Montant Base SS" en "Montant remb. base SS" | Changed label "Montant Base SS" into "Montant remb. base SS"
#11 | Modification de la valeur de "Montant Base SS" en "Montant remb. base SS" | Changed value "Montant Base SS" into "Montant remb. base SS"
#51 | Modification de la valeur de "Montant Base SS" en "Montant remb. base SS" | Changed value "Montant Base SS" into "Montant remb. base SS"
#60 | Modification de la valeur de "Montant Base SS" en "Montant remb. base SS" | Changed value "Montant Base SS" into "Montant remb. base SS"
#4 | Modification de la longueur de la donnée | Changed the length of the data
| Mise à jour des références dans l'onglet "business rules" | Updated references in the "Business rules" tab
| Ajout de l'exemple d'avertissement juridique | Added exemple of disclaimer
| Modification de l'encodage des caractères de UTF-8 à ISO-8859-15 (Latin-9) | Changed encoding from UTF-8 to ISO-8859-15 (Latin-9)
| Ajout d'une remarque dans l'onglet "Exchange format" concernant les champs de type integer et de type real. | Added of a remark in the tab "Exchange format" concerning the fields of type integer and type real.
Liste des modifications apportées entre les versions 0.02 et 0.03 - ajouts d'onglets |  | List of changes made between versions 0.02 and 0.03 - additonal tabs
| Ajout de précisions concernant le format d'échange | Added details concerning the exchange format
| Ajout de l'onglet "Data dictionnary (LPPOptions)" | Added a "Data dictionnary (LPPOptions)" tab.
| Ajout de l'onglet "Data dictionnary (LPPFrames)" | Added a "Data dictionnary (LPPFrames)" tab.
#47-#66 | Ajout des données | Added fields
| Correction des examples de l'onglet "Data dictionnary (LPPLens)" | Correction of the examples in the "Data dictionnary (LPPLens)" tab.
Liste des modifications apportées entre les versions 0.01 et 0.02 - modification mineures |  | List of changes made between versions 0.01 and 0.02 - minor modifications
#3 | Modification du libellée de "Nom du fournisseur" en "Nom du fabricant" et modification du commentaire | Modification of the label from "Supplier's name" to "Manufacturer's name" and modification of the comments
#45 | Ajout de la donnée "Code fabricant" | Added field "Manufacturer code".
#46 | Ajout de la donnée "Code Entité" | Added field Entity Code".
#5 et #25 | Suppression de la donnée "code fournisseur" | Deleted field "supplier code".
#6 à #24 | Renommage des libellés et renumérotation des colonnes compte tenue de la suppression de la première colonne | Renamed labels and renumbered columns taking into account the deletion of the first column
#6 | Modification de la valeur de "LPP fabricant" en "Code LPP fabricant" | Changed the value from "BVG manufacturer" to "BVG manufacturer code".
#7 | Modification de la valeur de "Designation" en "Designation du code LPP fabricant" | Changed the value from "Designation" to "Designation of the BVG manufacturer code".
#11 | Modification de la valeur de "Type de verre" en "Type de verre ophtalmique pour remboursement" | Changed the value from "Type of lens" to "Type of ophthalmic lens for reimbursement".
#12 | Modification de la valeur de "Classe A ou B" en "Classe de remboursement du verre" | Changed the value from "Class A or B" to "Glass Reimbursement Class
#26 à #44 | Correction et complément des traductions en anglais | Correction and completion of English translations
| Renommage de l'onglet "Format d'échange" en "Exchange format" | Renamed the "Format d'échange" tab into "Exchange format"
| Ajout de précisions concernant le format d'échange | Added details concerning the exchange format
| Ajout d'un onglet "Business rules" | Added a "Business rules" tab.
Liste des modifications apportées entre les versions 0 et 0.01 - création du fichier |  | List of changes made between versions 0 and 0.01 - file creation
#1 à #44 | Ajout des données | Added fields

## Data model (lens) (hidden)
Model de données du catalogue verres / Lens data model
Entête
PK
#
4
Nom du catalogue
PK
#
12
Emetteur
PK
#
5
N° de version
PK
#
315
N° de révision
PK
#
540
Code de périmètre du catalogue
Liste
10
:
sous
-
catalogue
PK
Rang du sous
-
catalogue
Liste
11
:
verre et caractéristiques techniques
PK
Rang du sous
-
catalogue
PK
Code verre
Gamme de fabrication
Rang du sous
-
catalogue
Code verre
Type de gamme
Nom de gamme
Liste
13
:
grille de fabrication verre
PK
Rang du sous
-
catalogue
PK
Code verre
PK
Type de gamme
PK
Nom de gamme
PK
Code du diamètre
(
diamètre de l
'
acheteur
)
PK
Rang d
'
application
Liste
14
:
grille de prix verre
PK
Rang du sous
-
catalogue
PK
Code verre
PK
Type de gamme
PK
Nom de gamme
PK
Code du diamètre
PK
Rang d
'
application
Liste
99
:
code de contrôles
PK
Code de contrôle
PK
N° de ligne de contrôle
Liste
15
:
incompatibilités de suppléments verre
Rang du sous
-
catalogue
Code supplément
Code supplément
Liste
16
:
combinaisons de suppléments verre
Rang du sous
-
catalogue
Code supplément
Code supplément
Liste
17
:
association gamme
-
supplément verre
PK
Rang du sous
-
catalogue
PK
Code verre
PK
Code supplément
PK
Nom de gamme
PK
Type de gamme
PK
Rang d
'
application
Liste
41
:
produits associés
PK
Rang du sous
-
catalogue
PK
Code produit
PK
Type de gamme
PK
Nom de gamme
Liste
40
:
packs
PK
Rang du sous
-
catalogue
PK
Code produit
Liste
18
:
coloration verre
PK
Rang du sous
-
catalogue
PK
Code supplément
PK
Code de coloration
Liste
12
:
supplément et caractéristiques techniques
PK
Rang du sous
-
catalogue
PK
Code supplément

## Data model (contact lens) (hidden)
Model de données du catalogue lentilles / Contact lens data model

## Exchange format
Nom du fichier: | File name:
* le nom du fichier est constitué d'une chaîne alphanumérique [A-Z;a-z;0-9;-] | * the file name is an alphanumeric string [A-Z;a-z;0-9]
* le nom du fichier est composé comme suit: Code fournisseur sur 3 lettres en majuscules + "-" + Code à trois lettres pour identifier le type de fichier "MON" pour monture, "SUP" pour supplément, "VER" pour verre + "-" + Date de génération en format "AAAAMMJJ" + extension ".lpp" | * the filename is composed as follows: Generation date in "YYYYYMMDD" format + 3-letter supplier code in upper case + "_" + 3-letter code to identify the file type "MON" for frame, "SUP" for supplement, "VER" for lens followed by the extension ".lpp".
Format du fichier: | File format:
* l'encodage des caractères doit suivre la norme ISO-8859-15 (Latin-9) | * the character encoding must follow the ISO-8859-15 (Latin-9) standard
* le séparateur décimal est le "." | * the decimal separator is "."
* les champs sont séparés par des caractères “ ; ” (le dernier champ n'est pas suivi du caractère “ ; ”) | * fields are separated by ";" characters (the last field is not followed by the ";" character)
* les champs indiquant des montants monétaires ont un maximum de 2 chiffres après le séparateur décimal | * Fields indicating monetary amounts have a maximum of 2 digits after the decimal separator
* les valeurs de type Integer ou Real ne doivent pas contenir de 0 non représentatif (écrire '1' et non '0001' ni '1.00') sauf pour les données de type 'Enumerated' dont les 0 d'entête font partie du code et pour les montants qui ont 2 chiffres significatifs après le séparateur décimal. | * Integer and Real values shall not contain non-representative 0's (write '1' and not '0001' or '1.00') except for data of type 'Enumerated' where the leading 0's are part of the code and for amounts which have 2 significant digits after the decimal separator.
* les champs texte (type = "String" dans les tableaux suivants) sont encadrés par des double-quotes “ " ” (code ascii 34) | * Text fields (type = "String" in the following tables) are surrounded by double-quotes ' " ' (ascii code 34)
* les champs date (type = "Date" dans les tableaux suivants) sont encadrés par des double-quotes “ " ” (code ascii 34) | * Date fields (type = "Date" in the following tables) are surrounded by double-quote s' " ' (ascii code 34)
* les champs énumérés (type = "Enumerated" dans les tableaux suivants) sont encadrés par des double-quotes “ " ” (code ascii 34) même si les valeurs sont exclusivement numériques | * the fields listed (type = "Enumerated" in the following tables) are surrounded by double-quotes ' " ' (ascii code 34) even if the values are exclusively numeric
* l’utilisation de double-quotes est interdite dans les champs texte | * the use of double-quotes is forbidden in text fields
* les champs vides ne sont pas encadrés par des double-quotes (“ ;; ” et non “ ;""; ”) | * empty fields are not surrounded by double-quotes (";; " and not "; ")
* les blancs non significatifs (en début ou en fin de champ) sont ignorés | * the insignificant blanks (at the beginning or end of the field) are ignored.
* les champs numériques et booléens (type = "Integer" ou type "Real" ou type = "Boolean" dans les tableaux suivants) ne sont pas encadrés par des double-quotes “ " ” (code ascii 34) | * numeric and boolean fields (type = "Integer" or type "Real" or type= "Boolean" in the following tables) are not framed by double-quotes ' " ' (ascii code 34)
* les champs étant identifiés par leur position dans l’enregistrement, les champs non utilisés doivent être présents (caractère séparateur “ ; ” obligatoire) | * as fields are identified by their position in the record, unused fields must be present (separator character ";" required)

## Business rules
Régles de gestion générales: | General business rules:
* la transmission des codes LPP fabricants aux opticiens est de la responsabilité fabricants/mandataires. | * the transmission of manufacturer product & services codes (LPP) to opticians is the responsibility of the manufacturers/agents.
* chaque fichier OPTOLPP ne peut concerner qu'un seul fabricant. | * each OPTOLPP file can concern only one manufacturer.
* les 2 premières lignes du fichier sont des lignes d'entête (une ligne d'entête de fichier et une ligne d'entête de colonne). Ces deux lignes sont obligatoires. | * the first 2 lines of the file are header lines (a file header line and a column header line). These two lines are mandatory.
* les lignes présentes dans le fichier "OPTOLPP v2 - Modele (vide) 2.1.xlsx" ne doivent pas être supprimées même si le fabricant n'a pas de code LPP pour une des valeurs | * the lines present in the file "OPTOLPP v1 - Model (empty) 1.2.xlsx" shall not be deleted even if the manufacturer does not have a Manufacturer's product and services code (LPP) for one of the values.
* un fichier ne peut contenir qu'un seul type de produit | * a file can only contain one type of product
* les codes LPP dont la validité est expirée doivent être supprimés du fichier | * LPP codes whose validity has expired must be deleted from the file.

## Data dictionnary (LPPLens)
Dictionnaire de données LPP verres / LPP Lens data dictionnary
Entête / Header lines
Ligne | Colonne | # | Libellé (F) | Label | Valeurs (F) | Values | Type | Format/Length | O/M/C | Dépendance | Définition (F) | Definition | Commentaires (F) | Comments | Exemple
1 | 1 | #1 | Type de produit | Product type | Verre | Verre | String | 1..35 | M |  | Correspond au type de produit (#56=1) dans le catalogue OPTOv11 | Corresponds to the product type (#56=1) in the OPTOv11 catalog. | Le format du fichier dépend du type de produit. Il ne peut y avoir qu'un seul type de produit par fichier | The file format depends on the type of product. There can only be one product type per file. | Verre
1 | 2 | #2 | Date de generation | Generation date |  |  | Date | YYYYMMDD | M |  | Date de production du fichier | Date of production of the file |  |  | 20200708
1 | 3 | #45 | Code fabricant | Manufacturer code |  |  | String | 1..3 | C | #46="" (obligatoire/mandatory) #46<>"" (optionnel/optional) | Correspond au code à trois caractères du fabricant (données #565) dans le catalogue OPTOv11. Les codes valides sont décrits ici: http://validator.edi-optique.com/fournisseur.aspx | Corresponds to the manufacturer's three-character code (data #565) in the OPTOv11 catalog. Valid codes are described here: http://validator.edi-optique.com/fournisseur.aspx |  |  | MEG
1 | 4 | #46 | Code Entité fabricant | Manufacturer Entity Code |  |  | String | 1..6 | C | #45="" (obligatoire/mandatory) #45<>"" (optionnel/optional) | Le code "Entité" founisseur est égale au code ISO du pays du siège du fabricant (sur 2 caractères) suivi d'un "1", suivi de la donnée #45. Les codes "Entité" valides sont décrits ici: http://validator.edi-optique.com/fournisseur.aspx | The supplier "Entity" code is equal to the ISO code of the country of the manufacturer's headquarters (2 characters) followed by a "1", followed by the data #45. Valid "Entity" codes are described here: http://validator.edi-optique.com/fournisseur.aspx |  |  | FR1MEG
1 | 3 | #3 | Nom du fabricant | Manufacturer name |  |  | String | 1..40 | M |  | Correspond au nom du fabricant (#545) dans le catalogue OPTOv11 | Corresponds to the manufacturer's name (#545) in the OPTOv11 catalogue |  |  | Mega Optic
1 | 5 | #4 | Avertissement | Disclaimer |  |  | String | ..1024 | O |  | Texte libre permettant d'indiquer toute information juridique utile au destinataire des données | Free text to indicate any legal information useful to the recipient of the data | L'utilisation de guillemets est interdite dans les champs de texte. Les retours à la ligne doivent être exprimés par une séquence "\n". | The use of double-quotes is forbidden in text fields. Carriage return are coded with "\n". | Associés à des données personnelles, les codes affinés dits LPP (Liste des Produits et Prestations) sont des données de santé à caractère personnel. \nEn conséquence, leur collecte, traitement et transmission ne peuvent se faire que dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur (et notamment le Règlement général sur la protection des données (RGPD)) et en conformité avec les avis et recommandations des autorités administratives compétentes. \nTout accès, collecte, traitement et/ou transmission en dehors de ce cadre est susceptible d'engager la responsabilité de leurs utilisateurs.
2 | 1 | #6 | Fichier verre: Libellé de la colonne 1 | Lens file, Colomn label: 1 | Designation du code LPP fabricant | Designation du code LPP fabricant | String | ..255 | M |  | Intitulé de la colonne du fichier LPP verre | Name of the LPP lens colomn |  |  | Designation du code LPP fabricant
2 | 2 | #7 | Fichier verre: Libellé de la colonne 2 | Lens file, Colomn label: 2 | Code LPP | Code LPP | String | ..255 | M |  | Intitulé de la colonne du fichier LPP verre | Name of the LPP lens colomn |  |  | Code LPP
2 | 3 | #8 | Fichier verre: Libellé de la colonne 3 | Lens file, Colomn label: 3 | Code de regroupement | Code de regroupement | String | ..255 | M |  | Intitulé de la colonne du fichier LPP verre | Name of the LPP lens colomn |  |  | Code de regroupement
2 | 4 | #9 | Fichier verre: Libellé de la colonne 4 | Lens file, Colomn label: 4 | Prix limite de vente | Prix limite de vente | String | ..255 | M |  | Intitulé de la colonne du fichier LPP verre | Name of the LPP lens colomn |  |  | Prix limite de vente
2 | 5 | #10 | Fichier verre: Libellé de la colonne 5 | Lens file, Colomn label: 5 | Montant remb. base SS | Montant remb. base SS | String | ..255 | M |  | Intitulé de la colonne du fichier LPP verre | Name of the LPP lens colomn |  |  | Montant base SS
2 | 6 | #11 | Fichier verre: Libellé de la colonne 6 | Lens file, Colomn label: 6 | Type de verre ophtalmique pour remboursement | Type de verre ophtalmique pour remboursement | String | ..255 | M |  | Intitulé de la colonne du fichier LPP verre | Name of the LPP lens colomn |  |  | Type de verre ophtalmique pour remboursement
2 | 7 | #12 | Fichier verre: Libellé de la colonne 7 | Lens file, Colomn label: 7 | Classe de remboursement du verre | Classe de remboursement du verre | String | ..255 | M |  | Intitulé de la colonne du fichier LPP verre | Name of the LPP lens colomn |  |  | Classe de remboursement du verre
2 | 8 | #13 | Fichier verre: Libellé de la colonne 8 | Lens file, Colomn label: 8 | Sphere Min | Sphere Min | String | ..255 | M |  | Intitulé de la colonne du fichier LPP verre | Name of the LPP lens colomn |  |  | Sphere Min
2 | 9 | #14 | Fichier verre: Libellé de la colonne 9 | Lens file, Colomn label: 9 | Sphere Min inclus | Sphere Min inclus | String | ..255 | M |  | Intitulé de la colonne du fichier LPP verre | Name of the LPP lens colomn |  |  | Sphere Min inclus
2 | 10 | #15 | Fichier verre: Libellé de la colonne 10 | Lens file, Colomn label: 10 | Sphere Max | Sphere Max | String | ..255 | M |  | Intitulé de la colonne du fichier LPP verre | Name of the LPP lens colomn |  |  | Sphere Max
2 | 11 | #16 | Fichier verre: Libellé de la colonne 11 | Lens file, Colomn label: 11 | Sphere Max inclus | Sphere Max inclus | String | ..255 | M |  | Intitulé de la colonne du fichier LPP verre | Name of the LPP lens colomn |  |  | Sphere Max inclus
2 | 12 | #17 | Fichier verre: Libellé de la colonne 12 | Lens file, Colomn label: 12 | Cylindre min | Cylindre min | String | ..255 | M |  | Intitulé de la colonne du fichier LPP verre | Name of the LPP lens colomn |  |  | Cylindre min
2 | 13 | #18 | Fichier verre: Libellé de la colonne 13 | Lens file, Colomn label: 13 | Cylindre Min Inclus | Cylindre Min Inclus | String | ..255 | M |  | Intitulé de la colonne du fichier LPP verre | Name of the LPP lens colomn |  |  | Cylindre Min Inclus
2 | 14 | #19 | Fichier verre: Libellé de la colonne 14 | Lens file, Colomn label: 14 | Cylindre max | Cylindre max | String | ..255 | M |  | Intitulé de la colonne du fichier LPP verre | Name of the LPP lens colomn |  |  | Cylindre max
2 | 15 | #20 | Fichier verre: Libellé de la colonne 15 | Lens file, Colomn label: 15 | Cylindre Max Inclus | Cylindre Max Inclus | String | ..255 | M |  | Intitulé de la colonne du fichier LPP verre | Name of the LPP lens colomn |  |  | Cylindre Max Inclus
2 | 16 | #21 | Fichier verre: Libellé de la colonne 16 | Lens file, Colomn label: 16 | S+C Min | S+C Min | String | ..255 | M |  | Intitulé de la colonne du fichier LPP verre | Name of the LPP lens colomn |  |  | S+C Min
2 | 17 | #22 | Fichier verre: Libellé de la colonne 17 | Lens file, Colomn label: 17 | S+C Min Inclus | S+C Min Inclus | String | ..255 | M |  | Intitulé de la colonne du fichier LPP verre | Name of the LPP lens colomn |  |  | S+C Min Inclus
2 | 18 | #23 | Fichier verre: Libellé de la colonne 18 | Lens file, Colomn label: 18 | S+C Max | S+C Max | String | ..255 | M |  | Intitulé de la colonne du fichier LPP verre | Name of the LPP lens colomn |  |  | S+C Max
2 | 19 | #24 | Fichier verre: Libellé de la colonne 19 | Lens file, Colomn label: 19 | S+C Max Inclus | S+C Max Inclus | String | ..255 | M |  | Intitulé de la colonne du fichier LPP verre | Name of the LPP lens colomn |  |  | S+C Max Inclus
Lignes / Lines
Ligne | Colonne | # | Libellé (F) | Label | Valeurs (F) | Values | Type | Format/Length | O/M/C | Dépendance | Définition (F) | Definition | Commentaires (F) | Comments | Exemple
3+ | 1 | #26 | Designation du code LPP fabricant | Manufacturer's Designation for product and service code (LPP) |  |  | String | 1..80 | M |  | Libellé donnée par la CNAM au code LPP fabricant | Label given by theFrench Natonal Health insurance (CNAM) to the manufacturer's product and services code (LPP) |  |  | OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE A, SPH POSITIVE ET S <= 2
3+ | 2 | #27 | Code LPP | Product and service code (LPP) |  |  | Integer | 7 | O |  | Code LPP | Product and service code (LPP) assigned by the French Natonal Health insurance | Dès lors qu'un Code LPP a été attribué par la CNAM au fabricant, ce code doit être indiqué. Dans le cas où, le code LPP fabricant n'a pas encore été attribué mais que le fabricant a un dossier en cours auprès de la CNAM pour le code concerné, le code LPP générique doit être indiqué s'il est toujours valable. A défaut, l'emplacement reste vide. | Once a LPP Code has been assigned by the French Natonal Health insurance to the manufacturer, this code must be indicated. In the case where the manufacturer's LPP code has not yet been assigned but the manufacturer has a pending file with the French National Health Insurrance for the concerned code, the generic LPP code must be indicated if still valid. Otherwise, the slot remains empty. | 7268823
3+ | 3 | #28 | Code de regroupement | Social security group code |  |  | String | 3 | M |  | Code de regroupement associé par la CNAM au Code LPP | Grouping code associated by the CNAM with the manufacturer's product and services code (LPP) |  |  | V01
3+ | 4 | #29 | Prix limite de vente | Social security sales limit | 0..999.99 | 0..999.99 | Float | xxxxxx.xx | M |  |  |  | La valeur 0 signifie qu'il n'y a pas de prix limite de vente | A value equal to 0 means that there is no limit to the sales price. | 37.5
3+ | 5 | #30 | Montant remb. base SS | Social Security refund amount | 0.01..999.99 | 0.01..999.99 | Float |  | M |  | Montant du remboursement par l'assurance maladie (Sécurité sociale). | Amount of refund by health insurance |  |  | 11.25
3+ | 6 | #31 | Type de verre ophtalmique pour remboursement | Type of ophthalmic lens for refund | 0: neutre 1: unifocal 2: multifocal 4: progressif | 0: neutral 1: single vision 2: multifocal 4: progressive | Enumerated | 1 | M |  | Correspond au type de verre ophtalmique pour remboursement (#1072) dans le catalogue OPTOv11 | Corresponds to the type of ophthalmic lens for refund (#1072) in the OPTOv11 catalogue. |  |  | 1
3+ | 7 | #32 | Classe de remboursement du verre | Lens refund Class | A: Classe A B: Classe B | A: A Class B: B Class | Enumerated | 1 | M |  | Correspond à la donnée du verre dans le catalogue OPTOv11 (#1065). La classe Z n'ayant pas de rembourssement, seules les classes A et B sont valides dans le fichier | Corresponds to the data of the lens in the OPTOv11 catalog (#1065). Since class Z has no padding, only classes A and B are valid in the file |  |  | A
3+ | 8 | #33 | Sphere Min | Sphere Min | -40..30 | -40..30 | Float | Sxx.xx | O | [5 empty] | 0
3+ | 9 | #34 | Sphere Min inclus | Sphere Min included | 0:non 1:oui | 0:false 1:true | Boolean |  | C | #33<>"" (obligatoire/mandatory) #33="" (pas de valeur/no value) | Indique si la borne est incluse (valeur 1) ou non (valeur 0) | Indicates whether the limit is included (value 1) or not (value 0) |  |  | 1
3+ | 10 | #35 | Sphere Max | Sphere Max | -40..30 | -40..30 | Float | Sxx.xx | O
3+ | 11 | #36 | Sphere Max inclus | Sphere Max included | 0:non 1:oui | 0:false 1:true | Boolean |  | C | #35<>"" (obligatoire/mandatory) #35="" (pas de valeur/no value) | Indique si la borne est incluse (valeur 1) ou non (valeur 0) | Indicates whether the limit is included (value 1) or not (value 0)
3+ | 12 | #37 | Cylindre min | Cylindre min | -15..15 | -15..15 | Float | xx.xx | O |  |  |  | Valeur en cylindre positif
3+ | 13 | #38 | Cylindre Min Inclus | Cylindre Min included | 0:non 1:oui | 0:false 1:true | Boolean |  | C | #37<>"" (obligatoire/mandatory) #37="" (pas de valeur/no value) | Indique si la borne est incluse (valeur 1) ou non (valeur 0) | Indicates whether the limit is included (value 1) or not (value 0)
3+ | 14 | #39 | Cylindre max | Cylindre max | 0..15 | 0..15 | Float | xx.xx | O |  |  |  | Valeur en cylindre positif
3+ | 15 | #40 | Cylindre Max Inclus | Cylindre Max included | 0:non 1:oui | 0:false 1:true | Boolean |  | C | #39<>"" (obligatoire/mandatory) #39="" (pas de valeur/no value) | Indique si la borne est incluse (valeur 1) ou non (valeur 0) | Indicates whether the limit is included (value 1) or not (value 0)
3+ | 16 | #41 | S+C Min | S+C Min | 0..55 | 0..55 | Float | xx.xx | O |  | Puissance min (sphère + cylindre) |  | Min. power (sphere + cylinder)
3+ | 17 | #42 | S+C mIn Inclus | S+C mIn Included | 0:non 1:oui | 0:false 1:true | Boolean |  | C | #41<>"" (obligatoire/mandatory) #41="" (pas de valeur/no value) | Indique si la borne est incluse (valeur 1) ou non (valeur 0) | Indicates whether the limit is included (value 1) or not (value 0)
3+ | 18 | #43 | S+C Max | S+C Max | 0..55 | 0..55 | Float | xx.xx | O |  | Puissance max (sphère + cylindre) |  | Max. power (sphere + cylinder) |  | 2
3+ | 19 | #44 | S+C Max Inclus | S+C Max Included | 0:non 1:oui | 0:false 1:true | Boolean |  | C | #43<>"" (obligatoire/mandatory) #43="" (pas de valeur/no value) | Indique si la borne est incluse (valeur 1) ou non (valeur 0) | Indicates whether the limit is included (value 1) or not (value 0) |  |  | 1

## Data dictionnary (LPPOptions)
Dictionnaire de données LPP supplément / LPP Options data dictionnary
Entête / Header lines
Ligne | Colonne | # | Libellé (F) | Label | Valeurs (F) | Values | Type | Format/Length | O/M/C | Dépendance | Définition (F) | Definition | Commentaires (F) | Comments | Exemple
1 | 1 | #1 | Type de produit | Product type | Supplement | Supplement | String | 1..35 | M |  | Le supplément correspond à un tarif de remboursement additionnel appliqué en plus du tarif du produit de base en raison d'une caractéristique particulière ou d'un service additionnel. Les suppléments s'appliquent en principe aux verres. | The option matches an additional refund rate applied over and above the tariff of the basic product due to a particular feature or additional service. The option applies in principle to lenses. |  |  | Supplement
1 | 2 | #2 | Date de generation | Generation date |  |  | Date | YYYYMMDD | M |  | Date de production du fichier | Date of production of the file |  |  | 20200715
1 | 3 | #45 | Code fabricant | Manufacturer code |  |  | String | 1..3 | C | #46="" (obligatoire/mandatory) #46<>"" (optionnel/optional) | Correspond au code à trois caractères du fabricant (#565) dans le catalogue OPTOv11. Les codes valides sont décrits ici: http://validator.edi-optique.com/fournisseur.aspx | Corresponds to the manufacturer's three-character code (#565) in the OPTOv11 catalog. Valid codes are described here: http://validator.edi-optique.com/fournisseur.aspx |  |  | LOO
1 | 4 | #46 | Code Entité fabricant | Manufacturer Entity Code |  |  | String | 1..6 | C | #45="" (obligatoire/mandatory) #45<>"" (optionnel/optional) | Le code "Entité" founisseur est égale au code ISO du pays du siège du fabricant (sur 2 caractères) suivi d'un "1", suivi de la donnée #45. Les codes "Entité" valides sont décrits ici: http://validator.edi-optique.com/fournisseur.aspx | The supplier "Entity" code is equal to the ISO code of the country of the manufacturer's headquarters (2 characters) followed by a "1", followed by the data #45. Valid "Entity" codes are described here: http://validator.edi-optique.com/fournisseur.aspx |  |  | FR1LOO
1 | 3 | #3 | Nom du fabricant | Manufacturer name |  |  | String | 1..40 | M |  | Correspond au nom du fabricant (#545) dans le catalogue OPTOv11 | Corresponds to the manufacturer's name (#545) in the OPTOv11 catalogue |  |  | Look Vision
1 | 5 | #4 | Avertissement | Disclaimer |  |  | String | ..1024 | O |  | Texte libre permettant d'indiquer toute information juridique utile au destinataire des données | Free text to indicate any legal information useful to the recipient of the data | L'utilisation de guillemets est interdite dans les champs de texte. Les retours à la ligne doivent être exprimés par une séquence "\n". | The use of double-quotes is forbidden in text fields. Carriage return are coded with "\n". | Associés à des données personnelles, les codes affinés dits LPP (Liste des Produits et Prestations) sont des données de santé à caractère personnel. \nEn conséquence, leur collecte, traitement et transmission ne peuvent se faire que dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur (et notamment le Règlement général sur la protection des données (RGPD)) et en conformité avec les avis et recommandations des autorités administratives compétentes. \nTout accès, collecte, traitement et/ou transmission en dehors de ce cadre est susceptible d'engager la responsabilité de leurs utilisateurs.
2 | 1 | #47 | Fichier supplément: Libellé de la colonne 1 | Option file, Colomn label: 1 | Designation du code LPP fabricant | Designation du code LPP fabricant | String | ..255 | M |  | Intitulé de la colonne du fichier LPP supplements | Name of the LPP options colomn |  |  | Designation du code LPP fabricant
2 | 2 | #48 | Fichier supplément: Libellé de la colonne 2 | Option file, Colomn label: 2 | Code LPP | Code LPP | String | ..255 | M |  | Intitulé de la colonne du fichier LPP supplements | Name of the LPP options colomn |  |  | Code LPP
2 | 3 | #49 | Fichier supplément: Libellé de la colonne 3 | Option file, Colomn label: 3 | Code de regroupement | Code de regroupement | String | ..255 | M |  | Intitulé de la colonne du fichier LPP supplements | Name of the LPP options colomn |  |  | Code de regroupement
2 | 4 | #50 | Fichier supplément: Libellé de la colonne 4 | Option file, Colomn label: 4 | Prix limite de vente | Prix limite de vente | String | ..255 | M |  | Intitulé de la colonne du fichier LPP supplements | Name of the LPP options colomn |  |  | Prix limite de vente
2 | 5 | #51 | Fichier supplément: Libellé de la colonne 5 | Option file, Colomn label: 5 | Montant remb. base SS | Montant remb. base SS | String | ..255 | M |  | Intitulé de la colonne du fichier LPP supplements | Name of the LPP options colomn |  |  | Montant base SS
2 | 6 | #52 | Fichier supplément: Libellé de la colonne 6 | Option file, Colomn label: 6 | Code produit supplement | Code produit supplement | String | ..255 | M |  | Intitulé de la colonne du fichier LPP supplements | Name of the LPP options colomn |  |  | Code produit supplement
2 | 7 | #53 | Fichier supplément: Libellé de la colonne 7 | Option file, Colomn label: 7 | Age maximum | Age maximum | String | ..255 | M |  | Intitulé de la colonne du fichier LPP supplements | Name of the LPP options colomn |  |  | Age maximum
Lignes / Lines
Ligne | Colonne | # | Libellé (F) | Label | Valeurs (F) | Values | Type | Format/Length | O/M/C | Dépendance | Définition (F) | Definition | Commentaires (F) | Comments | Exemple
3+ | 1 | #26 | Designation du code LPP fabricant | Manufacturer's Designation for product and service code (LPP) |  |  | String | 1..80 | M |  | Libellé donnée par la CNAM au code LPP fabricant | Label given by theFrench Natonal Health insurance (CNAM) to the manufacturer's product and services code (LPP) |  |  | OPTIQUE, SYSTEME ANTIPTOSIS ENFANT
3+ | 2 | #27 | Code LPP | Product and service code (LPP) |  |  | Integer | 7 | O |  | Code LPP | Product and service code (LPP) assigned by the French Natonal Health insurance | Dès lors qu'un Code LPP a été attribué par la CNAM au fabricant, ce code doit être indiqué. Dans le cas où, le code LPP fabricant n'a pas encore été attribué mais que le fabricant a un dossier en cours auprès de la CNAM pour le code concerné, le code LPP générique doit être indiqué s'il est toujours valable. A défaut, l'emplacement reste vide. | Once a LPP Code has been assigned by the French Natonal Health insurance to the manufacturer, this code must be indicated. In the case where the manufacturer's LPP code has not yet been assigned but the manufacturer has a pending file with the French National Health Insurrance for the concerned code, the generic LPP code must be indicated if still valid. Otherwise, the slot remains empty. | 7268823
3+ | 3 | #28 | Code de regroupement | Social security group code |  |  | String | 3 | M |  | Code de regroupement associé par la CNAM au Code LPP | Grouping code associated by the CNAM with the manufacturer's product and services code (LPP) |  |  | SV3
3+ | 4 | #29 | Prix limite de vente | Social security sales limit | 0..999.99 | 0..999.99 | Real | xxxxxx.xx | M |  |  |  | La valeur 0 signifie qu'il n'y a pas de prix limite de vente | A value equal to 0 means that there is no limit to the sales price. | 0
3+ | 5 | #30 | Montant remb. base SS | Social Security refund amount | 0.01..999.99 | 0.01..999.99 | Real |  | M |  | Montant du remboursement par l'assurance maladie (Sécurité sociale). | Amount of refund by health insurance |  |  | 77.29
3+ | 6 | #54 | Code produit supplement | Code produit supplement |  |  | String | ..35 | O |  | Correspond au code produit du supplément (#128) dans le catalogue OPTOv11 | Corresponds to the option product code (#128) in the OPTOv11 catalog | Cet identifiant permet au logiciel de gestion de de point de vente d'identifier des situations dans lesquelles le code LPP s'applique systématiquement (par exemple pour les prismes). Il n'est pas toujours possible de documenter cette colonne. En effet certains supplément et services ne sont pas documentés dans les catalogues. | This identifier enables the practice management software to identify situations in which the product and services code (LPP) applies systematically (for example, for prisms). It is not always possible to document this column. Indeed, some options and services are not documented in catalogues.
3+ | 7 | #55 | Age maximum | Age maximum | 0..99 | 0..99 | Integer | ..2 | M |  | Age maximal défini pour l'application du code LPP fabricant. | Age limit defined for the application of the manufacturer's product and service code (LPP) | La borne est incluse, ce qui n'est pas nécessairement le cas dans la définition des codes LPP. La valeur 0 signifie qu'il n'y a pas de limite d'age. | The limit value is included, which is not necessarily the case in the definition of the manufacturer's product and service code (LPP). 0 means there is no age limit. | 17

## Data dictionnary (LPPFrames)
Dictionnaire de données LPP montures / LPP Frames data dictionnary
Entête / Header lines
Ligne | Colonne | # | Libellé (F) | Label | Valeurs (F) | Values | Type | Format/Length | O/M/C | Dépendance | Définition (F) | Definition | Commentaires (F) | Comments | Exemple
1 | 1 | #1 | Type de produit | Product type | Monture | Monture | String | 1..35 | M |  | Le supplément correspond à un tarif de remboursement additionnel appliqué en plus du tarif du produit de base en raison d'une caractéristique particulière ou d'un service additionnel. Les suppléments s'appliquent en principe aux verres. | The option matches an additional refund rate applied over and above the tariff of the basic product due to a particular feature or additional service. The option applies in principle to lenses. |  |  | Supplement
1 | 2 | #2 | Date de generation | Generation date |  |  | Date | YYYYMMDD | M |  | Date de production du fichier | Date of production of the file |  |  | 20200708
1 | 3 | #45 | Code fabricant | Manufacturer code |  |  | String | 1..3 | C | #46="" (obligatoire/mandatory) #46<>"" (optionnel/optional) | Correspond au code à trois caractères du fabricant (#565) dans le catalogue OPTOv11. Les codes valides sont décrits ici: http://validator.edi-optique.com/fournisseur.aspx | Corresponds to the manufacturer's three-character code (#565) in the OPTOv11 catalog. Valid codes are described here: http://validator.edi-optique.com/fournisseur.aspx |  |  | MEG
1 | 4 | #46 | Code Entité fabricant | Manufacturer Entity Code |  |  | String | 1..6 | C | #45="" (obligatoire/mandatory) #45<>"" (optionnel/optional) | Le code "Entité" founisseur est égale au code ISO du pays du siège du fabricant (sur 2 caractères) suivi d'un "1", suivi de la donnée #45. Les codes "Entité" valides sont décrits ici: http://validator.edi-optique.com/fournisseur.aspx | The supplier "Entity" code is equal to the ISO code of the country of the manufacturer's headquarters (2 characters) followed by a "1", followed by the data #45. Valid "Entity" codes are described here: http://validator.edi-optique.com/fournisseur.aspx |  |  | FR1MEG
1 | 3 | #3 | Nom du fabricant | Manufacturer name |  |  | String | 1..40 | M |  | Correspond au nom du fabricant (#545) dans le catalogue OPTOv11 | Corresponds to the manufacturer's name (#545) in the OPTOv11 catalogue |  |  | Mega Optic
1 | 5 | #4 | Avertissement | Disclaimer |  |  | String | ..1024 | O |  | Texte libre permettant d'indiquer toute information juridique utile au destinataire des données | Free text to indicate any legal information useful to the recipient of the data | L'utilisation de guillemets est interdite dans les champs de texte. Les retours à la ligne doivent être exprimés par une séquence "\n". | The use of double-quotes is forbidden in text fields. Carriage return are coded with "\n". | Associés à des données personnelles, les codes affinés dits LPP (Liste des Produits et Prestations) sont des données de santé à caractère personnel. \nEn conséquence, leur collecte, traitement et transmission ne peuvent se faire que dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur (et notamment le Règlement général sur la protection des données (RGPD)) et en conformité avec les avis et recommandations des autorités administratives compétentes. \nTout accès, collecte, traitement et/ou transmission en dehors de ce cadre est susceptible d'engager la responsabilité de leurs utilisateurs.
2 | 1 | #56 | Fichier montures: Libellé de la colonne 1 | Frame file, Colomn label: 1 | Designation du code LPP fabricant | Designation du code LPP fabricant | String | ..255 | M |  | Intitulé de la colonne du fichier LPP supplements | Name of the LPP options colomn |  |  | Designation du code LPP fabricant
2 | 2 | #57 | Fichier montures: Libellé de la colonne 2 | Frame file, Colomn label: 2 | Code LPP | Code LPP fabricant | String | ..255 | M |  | Intitulé de la colonne du fichier LPP supplements | Name of the LPP options colomn |  |  | Code LPP
2 | 3 | #58 | Fichier montures: Libellé de la colonne 3 | Frame file, Colomn label: 3 | Code de regroupement | Code de regroupement | String | ..255 | M |  | Intitulé de la colonne du fichier LPP supplements | Name of the LPP options colomn |  |  | Code de regroupement
2 | 4 | #59 | Fichier montures: Libellé de la colonne 4 | Frame file, Colomn label: 4 | Prix limite de vente | Prix limite de vente | String | ..255 | M |  | Intitulé de la colonne du fichier LPP supplements | Name of the LPP options colomn |  |  | Prix limite de vente
2 | 5 | #60 | Fichier montures: Libellé de la colonne 5 | Frame file, Colomn label: 5 | Montant remb. base SS | Montant remb. base SS | String | ..255 | M |  | Intitulé de la colonne du fichier LPP supplements | Name of the LPP options colomn |  |  | Montant base SS
2 | 6 | #61 | Fichier montures: Libellé de la colonne 6 | Frame file, Colomn label: 6 | Classe de remboursement de la monture | Classe de remboursement de la monture | String | ..255 | M |  | Intitulé de la colonne du fichier LPP verre | Name of the LPP lens colomn |  |  | Classe de remboursement de la monture
2 | 7 | #62 | Fichier montures: Libellé de la colonne 7 | Frame file, Colomn label: 7 | Age maximum | Age maximum | String | ..255 | M |  | Intitulé de la colonne du fichier LPP supplements | Name of the LPP options colomn |  |  | Age maximum
2 | 8 | #63 | Fichier montures: Libellé de la colonne 8 | Frame file, Colomn label: 8 | Coque | Coque | String | ..255 | M |  | Intitulé de la colonne du fichier LPP supplements | Name of the LPP options colomn |  |  | Coque
Lignes / Lines
Ligne | Colonne | # | Libellé (F) | Label | Valeurs (F) | Values | Type | Format/Length | O/M/C | Dépendance | Définition (F) | Definition | Commentaires (F) | Comments | Exemple
3+ | 1 | #26 | Designation du code LPP fabricant | Manufacturer's Designation for product and service code (LPP) |  |  | String | 1..80 | M |  | Libellé donnée par la CNAM au code LPP fabricant | Label given by theFrench Natonal Health insurance (CNAM) to the manufacturer's product and services code (LPP) |  |  | OPTIQUE, MONTURE ADULTE DE CLASSE A
3+ | 2 | #27 | Code LPP | Product and service code (LPP) |  |  | Integer | 7 | O |  | Code LPP | Product and service code (LPP) assigned by the French Natonal Health insurance | Dès lors qu'un Code LPP a été attribué par la CNAM au fabricant, ce code doit être indiqué. Dans le cas où, le code LPP fabricant n'a pas encore été attribué mais que le fabricant a un dossier en cours auprès de la CNAM pour le code concerné, le code LPP générique doit être indiqué s'il est toujours valable. A défaut, l'emplacement reste vide. | Once a LPP Code has been assigned by the French Natonal Health insurance to the manufacturer, this code must be indicated. In the case where the manufacturer's LPP code has not yet been assigned but the manufacturer has a pending file with the French National Health Insurrance for the concerned code, the generic LPP code must be indicated if still valid. Otherwise, the slot remains empty. | 7268823
3+ | 3 | #28 | Code de regroupement | Social security group code |  |  | String | 3 | M |  | Code de regroupement associé par la CNAM au Code LPP | Grouping code associated by the CNAM with the manufacturer's product and services code (LPP) |  |  | M02
3+ | 4 | #29 | Prix limite de vente | Social security sales limit | 0..999.99 | 0..999.99 | Real | xxxxxx.xx | M |  |  |  | La valeur 0.00 signifie qu'il n'y a pas de prix limite de vente | A value equal to 0.00 means that there is no limit to the sales price. | 30
3+ | 5 | #30 | Montant remb. base SS | Social Security refund amount | 0.01..999.99 | 0.01..999.99 | Real |  | M |  | Montant du remboursement par l'assurance maladie (Sécurité sociale). | Amount of refund by health insurance |  |  | 9
3+ | 6 | #64 | Classe de remboursement de la monture | Frame refund Class | A: Classe A B: Classe B | A: A Class B: B Class | Enumerated | 1 | M |  | La classe de remboursement ne dépend pas d'une information du catalogue | The frame refund class does not depend on a catalog information |  |  | A
3+ | 7 | #65 | Age maximum | Age maximum | 0..99 | 0..99 | Integer | ..2 | M |  | Age maximal défini pour l'application du code LPP fabricant. | Age limit defined for the application of the manufacturer's product and service code (LPP) | La borne est incluse, ce qui n'est pas nécessairement le cas dans la définition des codes LPP. La valeur 0 signifie qu'il n'y a pas de limite d'age. | The limit value is included, which is not necessarily the case in the definition of the manufacturer's product and service code (LPP). 0 means there is no age limit. | 15
3+ | 8 | #66 | Coque | Coque | 0: pas applicable aux coques 1: applicable aux coques | 0: not applicable to eye shileds 1: applicable to eye shields | Boolean | 1 | M |  | Défini si le code LPP est applicable pour les coques de protection oculaire | Defined if the manufacturer's product and service code (LPP) is applicable for eye shields |  |  | 0

## Suppressed (contact lens) (hidden)
Dictionnaire de données techniques lentilles
Liste 23: grilles de prix (lentilles souples) / Soft Contact lens price grid
# | Section | Sup | Libellé (F) | Label | Valeurs | Values | Type | Unit | Format/Length | O/M/C | Dependance | Définition (F) | Definition | Commentaire (F) | Comments | Optimeyes2 | Commentaire Optimeyes2 | Spectaris2 | Commentaires Spectaris | Cont@guide | Exemple | Mapping ebXML |  | A ajouter dans XSD | A ajouter dans BRS | A ajouter dans GI
#391 | P |  | Groupe fonctionnel | Functional group | 23: Grilles de prix (lentilles souples) | 23: Price grid (soft contact lenses) | Integer |  | 2 | M | [10 empty] | 23 | OpticTradeAgreement --> PriceInformation
#685 | P |  | Rang du sous-catalogue | Sub-catalog ID |  |  | Integer |  | 2 | M |  | Identifiant incrémentiel du sous-catalogue dans le catalogue. | Incremental Sub-catalog ID within the Catalog | [7 empty] | 01
#393 | P |  | Code produit | Product code |  |  | String |  | ..35 | M | [10 empty] | df3423 | OpticProduct --> ProductIdentification --> IdentificationOfTheProduct with UsedProducIdentificationSystem = "MF" |  | Non | Non | Oui
#394 | P |  | Type de gamme de fabrication | Manufacturing range type | 1: Standard 2: Hors norme 3: Fabrication spéciale | 1: Standard 2: Outside range 3: Special manufacturing | Enumerated |  | 1 | M | [5 empty] | Gamme | Stock Standard Spécial (RX) | Delivery Type | Stock Standard Production |  | 1 | PriceRangeCodeType |  | Non | Non | Oui
#395 | P |  | Nom de gamme de fabrication | Manufacturing range name |  |  | String |  | ..30 | M |  | Le nom de gamme de fabrication est un nom commercial qui permet de distinguer plusieurs gammes de fabrication ayant le même type. Les noms de gammes de fabrication peuvent être utilisés pour distinguer des gammes de fabrication dont les services sont différents (Une gamme de fabrication "chronos" pourrait indiquer par exemple une livraison rapide). | The manufacturing range name is a commercial name which allows to identify multiple manufacturing range which share the same type. Th manufacturing range names can be used to identify different services (such as "chrono" for quick delivery). | [7 empty] | Stock | PriceRangeCode |  | Non | Non | Oui
#775 | C |  | Date début de validité | Validity Start Date |  |  | Date |  | yyyymmdd | O |  | Date à partir de laquelle la grille de prix sont pris en compte. | Date from when price grid are taken into account. | Si la donnée n'est pas renseignée, il n'y a aucune restriction | If empty, no restriction | Date début de validité | Date de début de validité de la lentille pour une commande. Si nulle considérée comme toujours. | validStartDate |  |  | 20090131 | ValidityPeriodForPrice --> StartDate |  | Non | Non | Oui
#776 | C |  | Date de fin de validité | Validity End Date |  |  | Date |  | yyyymmdd | O |  | Date à partir de laquelle la grille de prix ne sont plus pris en compte. | Date from when price grid are not taken into account anymore (phase-out). | Si la donnée n'est pas renseignée, il n'y a aucune restriction | If empty, no restriction | Date de fin de validité | Date de fin de validité de la lentille pour une commande. Si nulle considérée comme toujours. | validEndDate |  |  | 20091231 | ValidityPeriodForPrice --> EndDate |  | Non | Non | Oui
#687 | P |  | Diamètre total (ØT) | Total diameter (ØT) |  |  | Float | mm | xx.x | M |  | Dimension externe maximale de la lentilles de contact en produit fini. | Maximum external dimension of the finished contact lens or shell. |  |  | Diamètre total de la lentille |  |  |  | Diamètre ØT | 14.50 | Property (SoftContactLensPriceInformation) |  | Oui - OpticClasses | Non | Oui
#688 | P |  | Rayon (r0) | Base curve radius (r0) |  |  | Float | mm | xx.x | M |  | Rayon de courbure de la surface de la zone optique postérieure pour les lentilles unifocales ou rayon de courbure de la zone optique centrale postérieure pour les lentilles multifocales. | Radius of curvature of the back optic zone of a surface with a single refractive element or radius of curvature of the back central optic zone of a multifocal contact lens. |  |  | Rayon r0 |  | Basecurve Type |  | Rayons r0 | 8.60 | Property (SoftContactLensPriceInformation) |  | Oui - OpticClasses | Non | Oui
#398 | P |  | Sphère min | Sphere min |  |  | Float | dpt | xx.xx | M | [10 empty] | 0 | Property (SoftContactLensPriceInformation) |  | Oui - OpticClasses | Non | Oui
#400 | P |  | Sphère max | Sphere max |  |  | Float | dpt | xx.xx | M | [10 empty] | 30 | Property (SoftContactLensPriceInformation) |  | Oui - OpticClasses | Non | Oui
#399 | P |  | Incrément de sphère | Sphere step |  |  | Float | dpt | xx.xx | M | [10 empty] | 0.25 | Property (SoftContactLensPriceInformation) |  | Oui - OpticClasses | Non | Oui
#401 | P |  | Cylindre min | Cylinder min |  |  | Float | dpt | xx.xx | O | [11 empty] | Property (SoftContactLensPriceInformation) |  | Oui - OpticClasses | Non | Oui
#403 | P |  | Cylindre max | Cylinder max |  |  | Float | dpt | xx.xx | O | [11 empty] | Property (SoftContactLensPriceInformation) |  | Oui - OpticClasses | Non | Oui
#402 | P |  | Incrément de cylindre | Cylinder step |  |  | Float | dpt | xx.xx | O | [11 empty] | Property (SoftContactLensPriceInformation) |  | Oui - OpticClasses | Non | Oui
#404 | P |  | Axe min | Axis min |  |  | Float | degree | xxx | O | [11 empty] | Property (SoftContactLensPriceInformation) |  | Oui - OpticClasses | Non | Oui
#406 | P |  | Axe max | Axis max |  |  | Float | degree | xxx | O | [11 empty] | Property (SoftContactLensPriceInformation) |  | Oui - OpticClasses | Non | Oui
#405 | P |  | Incrément d'axe | Axis step |  |  | Float | degree | xx.xx | O | [11 empty] | Property (SoftContactLensPriceInformation) |  | Oui - OpticClasses | Non | Oui
#408 | P |  | Addition min | Addition min |  |  | Float | dpt | xx.xx | O | [11 empty] | Property (SoftContactLensPriceInformation) |  | Oui - OpticClasses | Non | Oui
#410 | P |  | Addition max | Addition max |  |  | Float | dpt | xx.xx | O | [11 empty] | Property (SoftContactLensPriceInformation) |  | Oui - OpticClasses | Non | Oui
#409 | P |  | Incrément d'addition | Addition step |  |  | Float | dpt | xx.xx | O | [11 empty] | Property (SoftContactLensPriceInformation) |  | Oui - OpticClasses | Non | Oui
#777 | P |  | Prisme min | Prism min |  |  | Float | Δ | xx.xx | O |  | Le prisme est exprimé en dioptries prismatiques. La dioptrie prismatique est une unité de mesure de l'angle de déviation pour laquelle le nombre un représente un prism qui dévie un rayon lumineux de 1 cm sur un plan normal au rayon et ce à 1 m du prism; son symbole est Δ | The prismatic deviation is expressed in prism diopter. This is a measurement unit of the diaviation angle, in which the number one represents a prism that deflects a beam of light a distance of one centimeter on a plane placed normal to the initial direction of the beam and one meter away from the prism. The Prism diopter symbol is Δ. | La valeur de prisme n'est renseignée que si elle concerne toute la zone optique | [7 empty] | Property (SoftContactLensPriceInformation) |  | Oui - OpticClasses | Non | Oui
#778 | P |  | Prisme max | Prism max |  |  | Float | Δ | xx.xx | O |  | Voir #777 | See #777 | La valeur de prisme n'est renseignée que si elle concerne toute la zone optique | [7 empty] | Property (SoftContactLensPriceInformation) |  | Oui - OpticClasses | Non | Oui
#779 | P |  | Incrément de prisme | Prism step |  |  | Float | Δ | xx.xx | O | [11 empty] | Property (SoftContactLensPriceInformation) |  | Oui - OpticClasses | Non | Oui
#407 | P |  | Type de vision de près | Near Profile code | 1: Low 2: Medium 3: High | 1: Low 2: Medium 3: High | Enumerated |  | 1 | O |  | Code segmentant des profils d'addition | Code grouping addition ranges. |  |  |  |  | Near Profile | Low Medium High | Puissance |  | Property (SoftContactLensPriceInformation) |  | Oui - OpticClasses | Non | Oui
#780 | P |  | Désignation de la vision de près | Near profile label |  |  | String |  | ..50 | C | Si #407 est renseignée | Profil d'addition | Addition range name | Ceci est utilisé pour donner un nom à la vision de près plutôt qu'une valeur absolue. | This is used to describe the near vision correction in text vs with an abolute dpt number. | [6 empty] | Property (SoftContactLensPriceInformation) |  | Oui - OpticClasses | Non | Oui
#689 | P |  | Prix 1 | Price 1 |  |  | Float |  | ..8 | M | [10 empty] | 54.10 | CatalogueItemPriceAmount |  | Non | Non | Oui
#690 | P |  | Type de prix 1 | Price type 1 | AAA: prix d'achat selon la liste de prix standards HT | AAA: purchase price according to standard price list, VAT excluded | Enumerated |  | 3 | M | [10 empty] | AAA | CatalogueItemPriceTypeCode |  | Non | Non | Oui
#691 | P |  | Prix 2 | Price 2 |  |  | Float |  | ..8 | O | [11 empty] | AdditionalPrices --> CatalogueItemPriceAmount |  | Non | Non | Oui
#692 | P |  | Type de prix 2 | Price type 2 | AAB: prix d'achat net, non ristournable HT AAC: prix d'achat net HT AAD: prix de vente recommandé TTC AAE: prix de vente recommandé minimum TTC AAF: prix de vente recommandé maxiumum TTC AAG: prix de vente recommandé y compris les assurances TTC | AAB: net purchase price, no end of period back payment and VAT excluded AAC: net purchase price, VAT excluded AAD: recommanded selling price, VAT included AAE: minimum recommanded selling price, VAT included AAF: maximum recommanded selling price, VAT included AAG: recommanded selling price incl. insurance, VAT included | Enumerated |  | 3 | C | [11 empty] | AdditionalPrices --> CatalogueItemPriceTypeCode |  | Non | Non | Oui
#693 | P |  | Prix 3 | Price 3 |  |  | Float |  | ..8 | O | [11 empty] | AdditionalPrices --> CatalogueItemPriceAmount |  | Non | Non | Oui
#694 | P |  | Type de prix 3 | Price type 3 | AAB: prix d'achat net, non ristournable HT AAC: prix d'achat net HT AAD: prix de vente recommandé TTC AAE: prix de vente recommandé minimum TTC AAF: prix de vente recommandé maxiumum TTC AAG: prix de vente recommandé y compris les assurances TTC | AAB: net purchase price, no end of period back payment and VAT excluded AAC: net purchase price, VAT excluded AAD: recommanded selling price, VAT included AAE: minimum recommanded selling price, VAT included AAF: maximum recommanded selling price, VAT included AAG: recommanded selling price incl. insurance, VAT included | Enumerated |  | 3 | C | [11 empty] | AdditionalPrices --> CatalogueItemPriceTypeCode |  | Non | Non | Oui
#859 | P |  | Prix 4 | Price 4 |  |  | Float |  | ..8 | O | [11 empty] | AdditionalPrices --> CatalogueItemPriceAmount |  | Non | Non | Oui
#860 | P |  | Type de prix 4 | Price type 4 | AAB: prix d'achat net, non ristournable HT AAC: prix d'achat net HT AAD: prix de vente recommandé TTC AAE: prix de vente recommandé minimum TTC AAF: prix de vente recommandé maxiumum TTC AAG: prix de vente recommandé y compris les assurances TTC | AAB: net purchase price, no end of period back payment and VAT excluded AAC: net purchase price, VAT excluded AAD: recommanded selling price, VAT included AAE: minimum recommanded selling price, VAT included AAF: maximum recommanded selling price, VAT included AAG: recommanded selling price incl. insurance, VAT included | Enumerated |  | 3 | C | [11 empty] | AdditionalPrices --> CatalogueItemPriceTypeCode |  | Non | Non | Oui
#861 | P |  | Prix 5 | Price 5 |  |  | Float |  | ..8 | O | [11 empty] | AdditionalPrices --> CatalogueItemPriceAmount |  | Non | Non | Oui
#862 | P |  | Type de prix 5 | Price type 5 | AAB: prix d'achat net, non ristournable HT AAC: prix d'achat net HT AAD: prix de vente recommandé TTC AAE: prix de vente recommandé minimum TTC AAF: prix de vente recommandé maxiumum TTC AAG: prix de vente recommandé y compris les assurances TTC | AAB: net purchase price, no end of period back payment and VAT excluded AAC: net purchase price, VAT excluded AAD: recommanded selling price, VAT included AAE: minimum recommanded selling price, VAT included AAF: maximum recommanded selling price, VAT included AAG: recommanded selling price incl. insurance, VAT included | Enumerated |  | 3 | C | [11 empty] | AdditionalPrices --> CatalogueItemPriceTypeCode |  | Non | Non | Oui
#413 | P |  | Délai de livraison | Time to delivery |  |  | Time |  | JJHH | O |  | Délai indicatif de livraison en jours ouvrés (lundi au vendredi) et en heures (en général 00). | [8 empty] | 1
#863 | C |  | Peut être commandé par EDI | Electronic order allowed | 0: Non 1: Oui | 0: No 1: Yes | Boolean |  | 1 | M | [10 empty] | 1
#396 | P |  | Type de mise à jour de la grille de prix de lentille souple | Update type of soft contact price grid | 1: Ajouté, Modifié 2: Supprimé | 1: new, modified 2: deleted | Enumerated |  | ..3 | C |  | Indique si la dernière modification de la grille de prix est une création, une modification ou une suppression. |  |  |  | Action | C:Création M:Modification S:Suppression. |  |  |  | 1 | CatalogueItemActionCode |  | Non | Non | Oui
#781 | P |  | Date de dernière modification de la grille de prix de lentille souple | Date of last update of soft contact len price grid |  |  | Date |  | SSAAMMJJ | M |  | Indique la date à laquelle la dernière modification (création, modification, suppression) est intervenue. |  |  |  | 19951015 = 15 octobre 1995 |  |  |  |  | 20090101 | TradeAgreementInformationChangeLastDateTime |  | Non | Non | Oui
Liste 24: grilles de prix (lentilles rigides) / Hard Contact lens price grid
# | Section | Sup | Libellé (F) | Label | Valeurs | Values | Type | Unit | Format/Length | O/M/C | Dependance | Définition (F) | Definition | Commentaire (F) | Comments | Optimeyes2 | Commentaire Optimeyes2 | Spectaris2 | Commentaires Spectaris | Cont@guide | Exemple | Mapping ebXML |  | A ajouter dans XSD | A ajouter dans BRS | A ajouter dans GI
#782 | P1 |  | Groupe fonctionnel | Functional group | 24: Grilles de prix (lentilles rigides) | 24: Price grid (hard contact lenses) | Integer |  | 2 | M | [10 empty] | 24 | OpticTradeAgreement --> PriceInformation
#783 | P1 |  | Rang du sous-catalogue | Sub-catalog ID |  |  | Integer |  | 2 | M |  | Identifiant incrémentiel du sous-catalogue dans le catalogue. | Incremental Sub-catalog ID within the Catalog | [7 empty] | 01
#784 | P1 |  | Code produit | Product code |  |  | String |  | ..35 | M | [10 empty] | df4636 | OpticProduct --> ProductIdentification --> IdentificationOfTheProduct with UsedProducIdentificationSystem = "MF" |  | Non | Non | Oui
#785 | P1 |  | Type de gamme de fabrication | Manufacturing range type | 1: Standard 2: Hors norme 3: Fabrication spéciale | 1: Standard 2: Outside range 3: Special manufacturing | Enumerated |  | 1 | M |  |  |  | La codification est différente de celle employée pour le verres. |  | Gamme | Stock Standard Spécial (RX) | Delivery Type | Stock Standard Production |  | 3 | PriceRangeCodeType |  | Non | Non | Oui
#786 | P1 |  | Nom de gamme de fabrication | Manufacturing range name |  |  | String |  | ..30 | M |  | Le nom de gamme de fabrication est un nom commercial qui permet de distinguer plusieurs gammes de fabrication ayant le même type. Les noms de gammes de fabrication peuvent être utilisés pour distinguer des gammes de fabrication dont les services sont différents (Une gamme de fabrication "chronos" pourrait indiquer par exemple une livraison rapide). | The manufacturing range name is a commercial name which allows to identify multiple manufacturing range which share the same type. Th manufacturing range names can be used to identify different services (such as "chrono" for quick delivery). | [7 empty] | RX | PriceRangeCode |  | Non | Non | Oui
#788 | P1 |  | Date début de validité | Validity Start Date |  |  | Date |  | yyyymmdd | O |  | Date à partir de laquelle les grilles de prix sont prises en compte. | Date from when price grid are taken into account. |  | If empty, no restriction | Date début de validité | Date de début de validité de la lentille pour une commande. Si nulle considérée comme toujours. | validStartDate |  |  | 20090131 | ValidityPeriodForPrice --> StartDate |  | Non | Non | Oui
#789 | P1 |  | Date de fin de validité | Validity End Date |  |  | Date |  | yyyymmdd | O |  | Date à partir de laquelle les les grilles de prix ne sont plus prises en compte. | Date from when price grid are not taken into account anymore (phase-out). |  | If empty, no restriction | Date de fin de validité | Date de fin de validité de la lentille pour une commande. Si nulle considérée comme toujours. | validEndDate |  |  | 20091231 | ValidityPeriodForPrice --> EndDate |  | Non | Non | Oui
#790 | P1 |  | Diamètre total (ØT) min | Total diameter (ØT) min |  |  | Float | mm | xx.x | M |  | Diamètre: dimension externe maximale de la lentille de contact en produit fini. | Diameter: maximum external dimension of the finished contact lens or shell. |  |  | Diamètre total de la lentille |  |  |  | Diamètre ØT | 9.00 | Property (HardContactLensPriceInformation) |  | Oui - OpticClasses | Non | Oui
#791 | P1 |  | Diamètre total (ØT) max | Total diameter (ØT) max |  |  | Float | mm | xx.x | M |  | Diamètre: dimension externe maximale de la lentille de contact en produit fini. | Diameter: maximum external dimension of the finished contact lens or shell. |  |  | Diamètre total de la lentille |  |  |  | Diamètre ØT | 9.80 | Property (HardContactLensPriceInformation) |  | Oui - OpticClasses | Non | Oui
#792 | P1 |  | Incrément de diamètre | Total diameter step |  |  | Float | mm | xx.x | M |  | Diamètre: dimension externe maximale de la lentille de contact en produit fini. | Diameter: maximum external dimension of the finished contact lens or shell. |  |  | Diamètre total de la lentille |  |  |  | Diamètre ØT | 0.10 | Property (HardContactLensPriceInformation) |  | Oui - OpticClasses | Non | Oui
#793 | P1 |  | Rayon (r0) min | Base curve radius (r0) min |  |  | Float | mm | xx.x | M |  | Rayon de courbure de la surface de la zone optique postérieure pour les lentilles unifocales ou rayon de courbure de la zone optique centrale postérieurs pour les lentilles multifocales. | radius of curvature of the back optic zone of a surface with a single refractive element or radius of curvature of the back central optic zone of a multifocal contact lens. |  |  | Rayon r0 |  | Basecurve Type |  | Rayons r0 | 7.20 | Property (HardContactLensPriceInformation) |  | Oui - OpticClasses | Non | Oui
#864 | P1 |  | Rayon (r0) max | Base curve radius (r0) max |  |  | Float | mm | xx.x | M | [10 empty] | 8.60 | Property (HardContactLensPriceInformation) |  | Oui - OpticClasses | Non | Oui
#865 | P1 |  | Incrément de rayon (r0) | Rayon (r0) step |  |  | Float | mm | xx.x | M | [10 empty] | 0.10 | Property (HardContactLensPriceInformation) |  | Oui - OpticClasses | Non | Oui
#797 = #398 | P1 |  | Sphère min | Sphere min |  |  | Float | dpt | xx.xx | M | [10 empty] | -25.00 | Property (HardContactLensPriceInformation) |  | Oui - OpticClasses | Non | Oui
#798 = #400 | P1 |  | Spère max | Sphere max |  |  | Float | dpt | xx.xx | M | [10 empty] | 25.00 | Property (HardContactLensPriceInformation) |  | Oui - OpticClasses | Non | Oui
#799 = #399 | P1 |  | Incrément de sphère | Sphere step |  |  | Float | dpt | xx.xx | M | [10 empty] | 0.25 | Property (HardContactLensPriceInformation) |  | Oui - OpticClasses | Non | Oui
#800 | P1 |  | Cylindre min (externe) | Cylinder min (front) |  |  | Float | dpt | xx.xx | O |  | Cylindre sur la face externe. | Front face cylinder | [8 empty] | Property (HardContactLensPriceInformation) |  | Oui - OpticClasses | Non | Oui
#801 | P1 |  | Cylindre max (externe) | Cylinder max (front) |  |  | Float | dpt | xx.xx | O |  | Cylindre sur la face externe. | Front face cylinder | [8 empty] | Property (HardContactLensPriceInformation) |  | Oui - OpticClasses | Non | Oui
#802 | P1 |  | Incrément de cylindre | Cylinder step |  |  | Float | dpt | xx.xx | O | [11 empty] | Property (HardContactLensPriceInformation) |  | Oui - OpticClasses | Non | Oui
#803 = #404 | P1 |  | Axe min | Axis min |  |  | Float | degree | xxx | O | [11 empty] | Property (HardContactLensPriceInformation) |  | Oui - OpticClasses | Non | Oui
#804 = #406 | P1 |  | Axe max | Axis max |  |  | Float | degree | xxx | O | [11 empty] | Property (HardContactLensPriceInformation) |  | Oui - OpticClasses | Non | Oui
#805 = #405 | P1 |  | Incrément d'axe | Axis step |  |  | Float | degree | xx.xx | O | [11 empty] | Property (HardContactLensPriceInformation) |  | Oui - OpticClasses | Non | Oui
#806 = #408 | P1 |  | Addition min | Addition min |  |  | Float | dpt | xx.xx | O | [11 empty] | Property (HardContactLensPriceInformation) |  | Oui - OpticClasses | Non | Oui
#807 = #410 | P1 |  | Addition max | Addition max |  |  | Float | dpt | xx.xx | O | [11 empty] | Property (HardContactLensPriceInformation) |  | Oui - OpticClasses | Non | Oui
#808 = #409 | P1 |  | Incrément d'addition | Addition step |  |  | Float | dpt | xx.xx | O | [11 empty] | Property (HardContactLensPriceInformation) |  | Oui - OpticClasses | Non | Oui
#809 | P1 |  | Tore interne min | Back Cylinder min |  |  | Float | dpt | xx.xx | O | [11 empty] | Property (HardContactLensPriceInformation) |  | Oui - OpticClasses | Non | Oui
#810 | P1 |  | Tore interne max | Back Cylinder max |  |  | Float | dpt | xx.xx | O | [11 empty] | Property (HardContactLensPriceInformation) |  | Oui - OpticClasses | Non | Oui
#811 | P1 |  | Incrément de Tore | Back Cylinder step |  |  | Float | dpt | xx.xx | O | [11 empty] | Property (HardContactLensPriceInformation) |  | Oui - OpticClasses | Non | Oui
#812 | P1 |  | Axe en orientation TABO | Axis (TABO) |  |  | Float | degree | xxx | C | Si la donnée #809 est renseignée. | Axe entre le tore interne et le tore externe. | Slope measured between the front turus axis and the back torus axis. | [8 empty] | Property (HardContactLensPriceInformation) |  | Oui - OpticClasses | Non | Oui
#813 = #777 | P1 |  | Prisme min | Prismatic deviation min |  |  | Float | Δ | xx.xx | O |  | Le prisme est exprimé en dioptries prismatiques. La dioptrie prismatique est une unité de mesure de l'angle de déviation pour laquelle le nombre un représente un prism qui dévie un rayon lumineux de 1 cm sur un plan normal au rayon et ce à 1 m du prism; son symbole est Δ | The prismatic deviation is expressed in prism diopter. This is a measurement unit of the diaviation angle, in which the number one represents a prism that deflects a beam of light a distance of one centimeter on a plane placed normal to the initial direction of the beam and one meter away from the prism. The Prism diopter symbol is Δ. | La valeur de prisme n'est renseignée que si elle concerne toute la zone optique | The prismatic deviation is documented only if it reflects the deviation for all the entire optical zone of the lens. | [6 empty] | Property (HardContactLensPriceInformation) |  | Oui - OpticClasses | Non | Oui
#814 = #778 | P1 |  | Prisme max | Prismatic deviation max |  |  | Float | Δ | xx.xx | O |  | Voir #813 | see #813 | Voir #813 | see #813 | [6 empty] | Property (HardContactLensPriceInformation) |  | Oui - OpticClasses | Non | Oui
#815 = #779 | P1 |  | Incrément de prisme | Prismatic deviation step |  |  | Float | Δ | xx.xx | O | [11 empty] | Property (HardContactLensPriceInformation) |  | Oui - OpticClasses | Non | Oui
#816 | P1 |  | Excentricité min | Excentricity min |  |  | Float |  | x.xx | O | [11 empty] | Property (HardContactLensPriceInformation) |  | Oui - OpticClasses | Non | Oui
#817 | P1 |  | Excentricité min | Excentricity max |  |  | Float |  | x.xx | O | [11 empty] | Property (HardContactLensPriceInformation) |  | Oui - OpticClasses | Non | Oui
#818 | P1 |  | Incrément d'excentricité | Excentricity step |  |  | Float |  | x.xx | O | [11 empty] | Property (HardContactLensPriceInformation) |  | Oui - OpticClasses | Non | Oui
#821 = #407 | P1 |  | Type de vision de près | Near Profile code | 1: Low 2: Medium 3: High | 1: Low 2: Medium 3: High | Enumerated |  | 1 | O |  | Code segmentant des profils d'addition | Code grouping addition ranges. |  |  |  |  | Near Profile | Low Medium High | Puissance |  | Property (HardContactLensPriceInformation) |  | Oui - OpticClasses | Non | Oui
#822 = #780 | P1 |  | Désignation de la vision de près | Near profile label |  |  | String |  | ..50 | C | Si #821 est renseignée | Profil d'addition | Addition range name | Ceci est utilisé pour donner un nom à la vision de près plutôt qu'une valeur absolue. | This is used to describe the near vision correction in text vs with an abolute dpt number. | [6 empty] | Property (HardContactLensPriceInformation) |  | Oui - OpticClasses | Non | Oui
#823 | P1 |  | Prix 1 | Price 1 |  |  | Float |  | ..8 | M | [11 empty] | CatalogueItemPriceAmount |  | Non | Non | Oui
#824 | P1 |  | Type de prix 1 | Price type 1 | AAA: prix d'achat selon la liste de prix standards HT | AAA: purchase price according to standard price list, VAT excluded | Enumerated |  | 3 | M | [11 empty] | CatalogueItemPriceTypeCode |  | Non | Non | Oui
#825 | P1 |  | Prix 2 | Price 2 |  |  | Float |  | ..8 | O | [11 empty] | AdditionalPrices --> CatalogueItemPriceAmount |  | Non | Non | Oui
#826 | P1 |  | Type de prix 2 | Price type 2 | AAB: prix d'achat net, non ristournable HT AAC: prix d'achat net HT AAD: prix de vente recommandé TTC AAE: prix de vente recommandé minimum TTC AAF: prix de vente recommandé maxiumum TTC AAG: prix de vente recommandé y compris les assurances TTC | AAB: net purchase price, no end of period back payment and VAT excluded AAC: net purchase price, VAT excluded AAD: recommanded selling price, VAT included AAE: minimum recommanded selling price, VAT included AAF: maximum recommanded selling price, VAT included AAG: recommanded selling price incl. insurance, VAT included | Enumerated |  | 3 | C | [11 empty] | AdditionalPrices --> CatalogueItemPriceTypeCode |  | Non | Non | Oui
#827 | P1 |  | Prix 3 | Price 3 |  |  | Float |  | ..8 | O | [11 empty] | AdditionalPrices --> CatalogueItemPriceAmount |  | Non | Non | Oui
#828 | P1 |  | Type de prix 3 | Price type 3 | AAB: prix d'achat net, non ristournable HT AAC: prix d'achat net HT AAD: prix de vente recommandé TTC AAE: prix de vente recommandé minimum TTC AAF: prix de vente recommandé maxiumum TTC AAG: prix de vente recommandé y compris les assurances TTC | AAB: net purchase price, no end of period back payment and VAT excluded AAC: net purchase price, VAT excluded AAD: recommanded selling price, VAT included AAE: minimum recommanded selling price, VAT included AAF: maximum recommanded selling price, VAT included AAG: recommanded selling price incl. insurance, VAT included | Enumerated |  | 3 | C | [11 empty] | AdditionalPrices --> CatalogueItemPriceTypeCode |  | Non | Non | Oui
#866 | P |  | Prix 4 | Price 4 |  |  | Float |  | ..8 | O | [11 empty] | AdditionalPrices --> CatalogueItemPriceAmount |  | Non | Non | Oui
#867 | P |  | Type de prix 4 | Price type 4 | AAB: prix d'achat net, non ristournable HT AAC: prix d'achat net HT AAD: prix de vente recommandé TTC AAE: prix de vente recommandé minimum TTC AAF: prix de vente recommandé maxiumum TTC AAG: prix de vente recommandé y compris les assurances TTC | AAB: net purchase price, no end of period back payment and VAT excluded AAC: net purchase price, VAT excluded AAD: recommanded selling price, VAT included AAE: minimum recommanded selling price, VAT included AAF: maximum recommanded selling price, VAT included AAG: recommanded selling price incl. insurance, VAT included | Enumerated |  | 3 | C | [11 empty] | AdditionalPrices --> CatalogueItemPriceTypeCode |  | Non | Non | Oui
#868 | P |  | Prix 5 | Price 5 |  |  | Float |  | ..8 | O | [11 empty] | AdditionalPrices --> CatalogueItemPriceAmount |  | Non | Non | Oui
#869 | P |  | Type de prix 5 | Price type 5 | AAB: prix d'achat net, non ristournable HT AAC: prix d'achat net HT AAD: prix de vente recommandé TTC AAE: prix de vente recommandé minimum TTC AAF: prix de vente recommandé maxiumum TTC AAG: prix de vente recommandé y compris les assurances TTC | AAB: net purchase price, no end of period back payment and VAT excluded AAC: net purchase price, VAT excluded AAD: recommanded selling price, VAT included AAE: minimum recommanded selling price, VAT included AAF: maximum recommanded selling price, VAT included AAG: recommanded selling price incl. insurance, VAT included | Enumerated |  | 3 | C | [11 empty] | AdditionalPrices --> CatalogueItemPriceTypeCode |  | Non | Non | Oui
#830 | P1 |  | Délai de livraison | Time to delivery |  |  | Time |  | JJHH | O |  | Délai indicatif de livraison en jours ouvrés (lundi au vendredi) et en heures (en général 00).
#870 | C |  | Peut être commandé par EDI | Electronic order allowed | 0: Non 1: Oui | 0: No 1: Yes | Boolean |  | 1 | M
#831 | P1 |  | Type de mise à jour de la grille de prix de lentille de contact rigide | Update type of hard contact lens price grid | 1: Ajouté, Modifié 2: Supprimé | 1: new, modified 2: deleted | Enumerated |  | ..3 | C |  | Indique si la dernière modification de la grille de prix est une création, une modification ou une suppression. |  |  |  | Action | C:Création M:Modification S:Suppression. |  |  |  |  | CatalogueItemActionCode |  | Non | Non | Oui
#832 | P1 |  | Date de dernière modification de la grille de prix de lentille de contact rigide | Date of last update of hard contact lens price grid |  |  | Date |  | SSAAMMJJ | M |  | Indique la date à laquelle la dernière modification (création, modification, suppression) est intervenue. |  |  |  | 19951015 = 15 octobre 1995 | [5 empty] | TradeAgreementInformationChangeLastDateTime |  | Non | Non | Oui
#773 | C |  | Peut être commandé par EDI | Electronic order allowed | 0: Non 1: Oui | 0: No 1: Yes | Boolean |  | 1 | M | [10 empty] | 1 | OpticProduct --> ProductClass (ContactLens) --> Property | ReferencedOpticProduct --> DesignatedOpticProductClassification --> ApplicableOpticProductCharacteristic | Oui - OpticClasses | Non | Oui
Caractéristique supprimées du dictionnaire / Characteristics deleted from the data dictionnary
# | Section | Sup | Libellé (F) | Label | Valeurs | Values | Type | Unit | Format/Length | O/M/C | Definition | Commentaire | Optimeyes2 | Commentaire Optimeyes2 | Spectaris2 | Commentaires Spectaris | Cont@guide | Exemple
61 |  | X |  | Description | [10 empty] | Description
62 |  | X |  | Care Type | [10 empty] | Care Type
63 |  | X | Echange possible | Exchange | [7 empty] | Y N | Echange possible | Y N | Exchange
64 |  | X |  | Transmittance | [10 empty] | Transmittance | Transmission of the visible light
65 |  | X |  | EyeSide | [10 empty] | EyeSide | it can be useful to indicate in the order the eyes side but not in the catalog) >> thats how it is used. But also the features used for ordering are defined in the template file
66 |  | X |  | Thickness Reduction | [10 empty] | Thickness Reduction | >> specific field for hecht
67 |  | X |  | Limitation | [10 empty] | Limitation
68 |  | X |  | Usage | [10 empty] | Usage |  | Indications | Amétropie sphérique
69 |  | X |  | NearSegment Type | [10 empty] | NearSegment Type | >> specific field for hecht
70 |  | X |  | Junction Design | [10 empty] | Junction Design | >> specific field for hecht
71 |  | X |  | Lenticular Design | [10 empty] | Lenticular Design
72 |  | X |  | Oval Optic Zone | [10 empty] | Oval Optic Zone | >> specific field for hecht
73 |  | X |  | Border Lines type | [10 empty] | Border Lines type | >> specific field for hecht
74 |  | X | Durée de renouvellement | [8 empty] | En mois si traditionnel ou fréquent en jour si jetable. | Durée de renouvellement | En mois si traditionnel ou fréquent en jour si jetable. |  |  | Renouvellement | < 1 an
75 |  | X | Gravure | Engraved | [7 empty] | Libellé de la gravure+explication | Gravure | Libellé de la gravure+explication
76 |  | X | Avis médical | Medical advice | [7 empty] | Y ou N. Indique si le mode de port nécessite un avis médical. | Avis médical | Y ou N. Indique si le mode de port nécessite un avis médical.
77 |  | X | Fréquence de renouvellement | [8 empty] | A:Traditionnel B:Fréquent C:Jetable | Fréquence de renouvellement | A:Traditionnel B:Fréquent C:Jetable
78 |  | X | Garantie de fabrication | Manufacturing warranty | [7 empty] | En jours | Garantie de fabrication | En jours
79 |  | X | Fabrication franchise | [8 empty] | Franchise en centième d'unité monétaire. | Fabrication franchise | Franchise en centième d'unité monétaire.
80 |  | X | Garantie d'adaptation | [8 empty] | Y N | Garantie d'adaptation | Y N
81 |  | X | Garantie d'adaptation délai | [8 empty] | En jours | Garantie d'adaptation délai | En jours
82 |  | X | Adaptation franchise | [8 empty] | Franchise en centième d'unité monétaire. | Adaptation franchise | Franchise en centième d'unité monétaire.
83 |  | X | Garantie détérioration | [8 empty] | Y N | Garantie détérioration | Y N
84 |  | X | Garantie détérioration délai | [8 empty] | En jours | Garantie détérioration délai | En jours
85 |  | X | Garantie détérioration franchise | [8 empty] | Franchise en centième d'unité monétaire. | Garantie détérioration franchise | Franchise en centième d'unité monétaire.
86 |  | X | Garantie intolérence | [8 empty] | Y N | Garantie intolérence | Y N
87 |  | X | Garantie intolérence délai | [8 empty] | En jours | Garantie intolérence délai | En jours
88 |  | X | Garantie intolérence franchise | [8 empty] | Franchise en centième d'unité monétaire. | Garantie intolérence franchise | Franchise en centième d'unité monétaire.
89 |  | X | Conditionnement nombre de mois | [8 empty] | Nombre de mois par unité. | Conditionnement nombre de mois | Nombre de mois par unité.
17 | C | X | Type d'entretien | Contact lens care solution | 1: Multifonction 2: Oxydant 3: Décontaminant 4: Déprotéinisation 5: Rinçage 6: Trempage 7: Nettoyage | 1: Multipurpose 2: Peroxide 3: Disinfection 4: Protein removal 5: Rinsing 6: Washing 7: Cleaning | Enumerated |  | 1 | O |  |  | Type d'entretien | Multifonction Oxydant Décontaminant Déprotéinisation Rinçage Trempage Nettoyage |  |  | Entretien | AOSEPT PLUS
18 | C | X | Prêt possible? | Loan available? | 0: Non 1: Oui | 0: No 1: Yes | Boolean |  | 1 | M |  |  | Prêt possible? | Y N | CL ConfigType | Single Lens Set On Loan Set Adjustment |  | 0
19 | C | X | Durée de prêt | Loan duration |  |  | Integer | days | xxx | C |  |  | Durée de prêt | En jours
13 | C | X | Groupe de couleur | Color group |  |  | String |  | ..30 | O | Grouping of colors (i.e. fun lens) | >> possibility to make a grouping of colours (fun lenses, unicolour, ...) | Fantaisie |  | Color Group | >> possibility to make a grouping of colours (fun lenses, unicolour, ...) | Teintes | Fun lens
46 | M | X | Caractéristiques | Characteristics |  |  | String | [7 empty] | Characteristics
27 | C2 | X | Type de correction cylindrique | Cylindrical correction type | 1: Face antérieure 2: Face postérieure | 1: Front face 2: Back face | Enumerated |  | 1 | C |  |  | Correction cylindrique | 1:Face antérieure 2:Face postérieure
28 | C3 | X | Diamètre zone optique postérieure | optic zone diameter |  |  | Float | mm | xx.x | O | maximum diameter of the specified optic zone | uniquement pour les rigides | Diamètre zone optique postérieure | En centième de mm. |  |  | Diamètre ØO | 12.30
34 | C4 | X | Image large | Large Image |  |  | Image |  | ..250 | O | file name of the image | jpg 1024X1024 px Large Image - Définir la qualité de compression | Image large | image/jpg 1024X1024 px Large Image ( Pop-Up-Window with details) | imgLarge | image/jpg 1024X1024 px Large Image ( Pop-Up-Window with details)
48 | P | X | Epaisseur au centre géométric mention spéciale | Center thickness (special remark) |  |  | Float | String |  | O |  | Description précisant pourquoi l'épaisseur au centre n'est pas prise à -3.00 d. !!! Uniquement pour les rigides | Epaisseur au centre mention spéciale | Description précisant pourquoi l'épaisseur au centre est prise sur une lentille non à -300 d.
49 | P | X | Epaisseur au bord | Border thickness |  |  | Float | mm | x.xx | O | radial edge thickness |  | Epaisseur au bord | En centième de mm. |  |  |  | 0.03
53 | T | X | Fabrication | Production Technology | 01: Moulage 02: Spin-cast 03: Taillage-polissage 04: Moulage-tournage 05: Moulage-polissage 06: Usinage nanométrique 07: Moulage bords polis 08: Moulage intégral 09: Moulage hydraté 10: Shape-Casting 11: Tournage 12: Tournage-Surfaçage 13: Tournage sub-micronique 14: Tournage-Polissage 15: Taillage-Tournage 16: Taillage-Surfaçage 17: Moulage par injection 18: Moulage Synchronisé | 01: Molding 02: Spin-molding 03: Cut & polish 04: Molding & turned 05: Molding & polish 06: Nanometric grinding 07: Molding & polished edges 08: Complete molding 09: Hydrated molding 10: Shape-molding 11: Turning 12: Turning & surface finish 13: Submicronic turning 14: Turning-Polishing 15: Shaping-Turning 16: Shaping-Surfacing 17: Injection molding 18: Synchronized molding | Enumerated |  | 2 | O |  |  | Fabrication | A:Moulage B:Spin-cast C:taillage-polissage D:moulage-tournage E:moulage-polissage F:usinage nanométrique G:moulage bords polis H:moulage intégral I:moulage hydraté J:Shape-Casting K:Tournage L:Tournage-Surfaçage M:Tournage sub-micronique N:Tournage-Polissage O:Taillage-Tournage P:Taillage-Surfaçage Q:Moulage par injection R:Moulage Synchronisé | Production Technology |  | Fabrication | 09
#699 | I | X | N° de grille de prix | Price grid ID |  |  | Integer |  | ..8
#829 | P1 | X | Taux de TVA applicable | VAT rate |  |  | Float | % | xxx.xx | M
#819 | P1 | X | Code matériau | Material code |  |  | Integer |  | xx |  |  |  |  | Les codes sont librement définits par les fournisseurs. Il sont réutilisés dans la commande.
#820 | P1 | X | Matériau | Material |  |  | String |  | ..50
|  |  |  | free fixed price exchange without return with return on call | [7 empty] | free fixed price exchange without return with return on call | Transaction Code | free fixed price exchange without return with return on call |  | to define conditions (exchange, gratis, with return,...)
#673 | C4 | X | Image petite | Small Image |  |  | Image |  | ..250 | O |  | Nom du fichier d'image. | file name of the image. | jpg 80/80 px Image Icon. Même | jpg 80/80 px Image Icon | Image petite | image/jpg 80/80 px Image Icon (Product-Lists) | imgSmall | image/jpg 80/80 px Image Icon (Product-Lists) | Image
#680 | R | X | Restriction CEN | CEN Limitation | 0: pas de restriction, 1: non recommandé pour la conduite de nuit, 2: non recommandé pour la conduite. | 0: no restriction, 1: not recommended for driving at night, 2: not recommended for driving. | Enumerated |  | 1 | M | [5 empty] | Limitation CEN |  | Limitation CEN |  |  | 0
#681 | R | X | Catégorie CEN | CEN Category | 0: Catégorie 0 (80%< Tv <=100%): clair ou très légèrement teinté, confort ou esthétique 1: Catégorie 1 (43%< Tv <=80%): légèrement teinté, luminosité solaire atténuée 2: Catégorie 2 (18%< Tv <=43%): moyennement teinté, luminosité solaire moyenne 3: Catégorie 3 ( 8%< Tv <=18%): foncé forte, luminosité solaire forte 4: Catégorie 4 ( 3%< Tv <= 8%): très foncé, luminosité solaire exceptionnelle | 0: Catégorie 0 (80%< Tv <=100%): Confort 1: Catégorie 1 (43%< Tv <=80%): Low luminosity 2: Catégorie 2 (18%< Tv <=43%): Average luminosity 3: Catégorie 3 ( 8%< Tv <=18%): High Luminosity 4: Catégorie 4 ( 3%< Tv <= 8%): Exceptionnal Luminosity | Enumerated |  | 1 | M
#415 | P | X | Taux de TVA applicable | VAT rate |  |  | Float | % | xxx.xx | M
#794 | P1 | X | Rayon (r02) | Base curve radius (r02) |  |  | Float | mm | xx.x | M |  | 2e Rayon de courbure de la surface de la zone optique postérieure pour les lentilles toriques. Le rayon r02 est la somme de r0 - toricité. | 2nd radius of curvature of the back optic zone of a torical surface |  |  | Rayon r0 |  | Basecurve Type |  | Rayons r0 | 8.60
#795 | P1 | X | Rayon Périphérique postérieur (r1) | back peripheral optic zone radius 1 (r1) |  |  | Float | mm | xx.x | C |  |  | radius of curvature of a back peripheral optic zone of a multifocal contact lens. | utilisé pour l'adaptation. uniquement pour les lentilles sur mesure |  | Rayon Périphérique postérieur r1 | En centième de mm.
#796 | P1 | X | Rayon Périphérique postérieur (r2) | back peripheral optic zone radius 2 (r2) |  |  | Float | mm | xx.x | C |  |  | radius of curvature of a back peripheral optic zone of a multifocal contact lens. | utilisé pour l'adaptation. uniquement pour les lentilles sur mesure |  | Rayon Périphérique postérieur r2 | En centième de mm.
#686 | P | X | N° de grille de prix | Price range ID |  |  | Integer |  | ..8 | M | [5 empty] | Plage de puissance disponible | Description des plages de puissance | Delivery Ranges |  | Puissance F’V
#787 | P1 | X | N° de grille de prix | Price range ID |  |  | Integer |  | ..8 | M | [5 empty] | Plage de puissance disponible | Description des plages de puissance | Delivery Ranges |  | Puissance F’V
#858 | M | X | Type d'épaisseur utilisée pour le calcul de perméabilité |  | 1: épaisseur de zone 2: épaisseur moyenne 3: épaisseur au centre (Dk/ec) | 1: zonal thickness 2: harmonic thickness 3: center thickness (DK/tc) | Enumerated |  | 1 | C | Si #364 est renseigné
#331 | C | X | Type de lentille | Contact lens type | 1: Souple hydrogel 2: Souple silicon hydrogel 3: Souple non hydrogel 4: Rigide cornéenne 5: Rigide sclérale | 1: hydrogel (soft) 2: silicon hydrogel (soft) 3: non hydrogel (soft) 4: corneal (hard) 5: scleral (hard) | Enumerated |  | 1 | M | [5 empty] | Type de lentille | S:Souple R:Rigide | CL Type | hard soft | Type de lentille | 1 | OpticProduct --> ProductMaterial --> Property | ReferencedOpticProduct --> ComposedOpticMaterial --> ApplicableOpticProductCharacteristic | Non | Non | Oui
Note on M9: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Définition fournie par Menicon

## Suppressed (pack) (hidden)
Dictionnaire de données pack
Caractéristique supprimées du dictionnaire / Characteristics deleted from the data dictionnary
# | Section | Sup | Libellé (F) | Label | Valeurs | Values | Type | Unit | Format/Length | O/M/C | Definition | Commentaire | Optimeyes2 | Commentaire Optimeyes2 | Spectaris2 | Commentaires Spectaris | Cont@guide | Exemple
#619 | Pa | X | Nom abrégé | Short name |  |  | String |  | ..12 | O

## Suppressed (frames) (hidden)
Dictionnaire de données catalogue montures / Frames catalog data dictionnary
Liste 30: montures / frames
# | Section | Sup | Libellé (F) | Label | Italian label | Valeurs | Values | Type | Unit | Format/Length | O/M/C | Définition (F) | Definition | Commentaire (F) | Comments | Optimeyes2 | Commentaire Optimeyes2 | Spectaris2 | Commentaires Spectaris | Exemple | XML tag | Product type | Colonne1 | Colonne2 | Colonne3 | Colonne4 | Colonne5 | Colonne6 | Colonne7 | Colonne8 | Colonne9 | Colonne10 | Colonne11 | Colonne12 | Colonne13 | Colonne14 | Colonne15 | Colonne16 | Colonne17 | Colonne18 | Colonne19 | Colonne20 | Colonne21 | Colonne22 | Colonne23 | Colonne24 | Colonne25 | Colonne26 | Colonne27 | Colonne28 | Colonne29 | Colonne30 | Colonne31 | Colonne32 | Colonne33 | Colonne34 | Colonne35 | Colonne36 | Colonne37 | Colonne38 | Colonne39 | Colonne40 | Colonne41 | Colonne42 | Colonne43 | Colonne44 | Colonne45 | Colonne46 | Colonne47 | Colonne48 | Colonne49 | Colonne50 | Colonne51 | Colonne52 | Colonne53 | Colonne54 | Colonne55 | Colonne56 | Colonne57 | Colonne58 | Colonne59 | Colonne60 | Colonne61 | Colonne62 | Colonne63 | Colonne64 | Colonne65 | Colonne66 | Colonne67 | Colonne68 | Colonne69 | Colonne70 | Colonne71 | Colonne72 | Colonne73 | Colonne74 | Colonne75 | Colonne76 | Colonne77 | Colonne78 | Colonne79 | Colonne80 | Colonne81 | Colonne82 | Colonne83 | Colonne84 | Colonne85 | Colonne86 | Colonne87 | Colonne88 | Colonne89 | Colonne90 | Colonne91 | Colonne92 | Colonne93 | Colonne94 | Colonne95 | Colonne96 | Colonne97 | Colonne98 | Colonne99 | Colonne100 | Colonne101 | Colonne102 | Colonne103 | Colonne104 | Colonne105 | Colonne106 | Colonne107 | Colonne108 | Colonne109 | Colonne110 | Colonne111 | Colonne112 | Colonne113 | Colonne114 | Colonne115 | Colonne116 | Colonne117 | Colonne118 | Colonne119 | Colonne120 | Colonne121 | Colonne122 | Colonne123 | Colonne124 | Colonne125 | Colonne126 | Colonne127 | Colonne128 | Colonne129 | Colonne130 | Colonne131 | Colonne132 | Colonne133 | Colonne134 | Colonne135 | Colonne136 | Colonne137 | Colonne138 | Colonne139 | Colonne140 | Colonne141 | Colonne142 | Colonne143 | Colonne144 | Colonne145 | Colonne146 | Colonne147 | Colonne148 | Colonne149 | Colonne150 | Colonne151 | Colonne152 | Colonne153 | Colonne154 | Colonne155 | Colonne156 | Colonne157 | Colonne158 | Colonne159 | Colonne160 | Colonne161 | Colonne162 | Colonne163 | Colonne164 | Colonne165 | Colonne166 | Colonne167 | Colonne168 | Colonne169 | Colonne170 | Colonne171 | Colonne172 | Colonne173 | Colonne174 | Colonne175 | Colonne176 | Colonne177 | Colonne178 | Colonne179 | Colonne180 | Colonne181 | Colonne182 | Colonne183 | Colonne184 | Colonne185 | Colonne186 | Colonne187 | Colonne188 | Colonne189 | Colonne190 | Colonne191 | Colonne192 | Colonne193 | Colonne194 | Colonne195 | Colonne196 | Colonne197 | Colonne198 | Colonne199 | Colonne200 | Colonne201 | Colonne202 | Colonne203 | Colonne204 | Colonne205 | Colonne206 | Colonne207 | Colonne208 | Colonne209 | Colonne210 | Colonne211 | Colonne212 | Colonne213 | Colonne214 | Colonne215 | Colonne216 | Colonne217 | Colonne218 | Colonne219 | Colonne220 | Colonne221 | Colonne222 | Colonne223 | Colonne224 | Colonne225 | Colonne226 | Colonne227 | Colonne228 | Colonne229 | Colonne230 | Colonne231 | Colonne232 | Colonne233
| Commercial | X | Description base du verre | Lens base description | Descrizione della base della lente |  |  | String |  | 30 | O |  |  |  | DECENTERED 8 BASE LENS | [6 empty] | All
| Commercial | X |  | Measure unit description | Descrizione dell’unita’ di misura |  |  | AN |  | 25 | O |  |  |  | NUMERO | [6 empty] | All
490 | Commercial | X |  | Pad |  |  |  | AN |  | 1 | O |  | Boolean indicating if the frame is equipped with pads | [8 empty] | All
| Commercial | X |  | Type of item description | Descrizione tipo articolo |  |  | AN |  | 25 | O |  |  |  | FRAMES | [6 empty] | All
| Commercial | X |  | Product category description | Descrizione della categoria del prodotto |  |  | AN |  | 25 | O |  |  |  | SUN | [6 empty] | All
| Commercial | X |  | Type of user description | Descrizione del tipo utente |  |  | AN |  | 25 | O |  |  |  | MAN | [6 empty] | All
| Commercial | X |  | Type of use description |  |  |  | AN |  | 1 | O |  | City, Protection, Sport, Specialized Sport | [8 empty] | All
| Commercial | X |  | Main material description | Descrizione del materiale |  |  | AN |  | 25 | O |  |  |  | INJECTED | [6 empty] | All
Duplicated data (see #62) | Commercial | X |  | Hinge type description | Tipo cerniera (flex boolean) |  |  | AN |  | 1 | O | [10 empty] | All
| Commercial | X |  | Country of origin description | Descrizione del paese d’origine |  |  | AN |  | 25 | O |  |  |  | ITALY | [6 empty] | All
| Commercial | X |  | Custom description | Descrizione del codice doganale |  |  | AN |  | 25 | O |  |  |  | SUNGLASSES-PLASTIC LENSES | [6 empty] | All
494 | Commercial | X |  | Vat % |  |  |  | N |  | 4 | O |  | Value Added Tax | [8 empty] | All
495 | Commercial | X |  | Insurrance code |  |  |  | AN |  | 12 | O |  | Country specific code for Social security classification | [8 empty] | All
12 | Commercial | X | Code distributeur | Distributor code |  |  |  | String |  | 10 | O |  | Identifies the Distributor |  |  | The distributor identification system shall be defined. It may defer from one country to another. The management of Actor identification would rely on the experience of existing international Data Interchange formats. | [5 empty] | All
| Commercial | X | Code de substitution | Substitute code |  | GTIN14 |  | String |  | 13 | O |  | Identifies a products which can substitute another | [8 empty] | All
| Commercial |  | Référence article | Article Nbr |  |  |  | String |  | 25 | O |  |  |  |  | Some supplyier are using an article number in addition to the Product code. | [5 empty] | All
| Commercial |  | Designation | Frame label |  |  |  | String |  | 30 | M |  | Label of the frame that appear on all commercial documents |  |  | This field shall be multi-lingual | [5 empty] | All
| Commercial |  | Durée de la garantie | Warranty duration |  |  |  | Integer |  | 2 | O |  | Duration of the product warranty in months |  |  | The EDI-Optique position isn't defined yet on this field. | [5 empty] | All
486 | Commercial |  | Poids | Weight |  |  |  | Integer | g | 4 | O |  | Article weight in grammes | [8 empty] | All
| Commercial |  | Categorie du produit | Product category | Categoria del prodotto |  |  | Enumerated |  | 1 | O |  |  |  | 2 | The meaning of this field is unclear. | [5 empty] | All
| Commercial |  | Pays d'origine | Country of origin | Paese di origine | ISO 3166 |  | Enumerated |  | 2 | O |  |  |  | IT | [6 empty] | All
| Commercial |  | Forme de la monture | Form type | Dima | A: Bandeau B: Carrée C: Demie-lune D: Masque E: Mono écran F: Ovale G: Pantos H: Papillon I: Polygonale J: Rectangle K: Rectangle arrondi L: Rond M: Tonneau O: Trapèze Z: Autre |  | Enumerated |  | 1 | O |  |  |  | N | [6 empty] | All
#1010 | Commercial |  | Prix 4 | Price 4 |  |  |  | Float |  | ..8 | O | [10 empty] | All |  | X |  | OpticTradeAgreement --> PriceInformation --> AdditionalPrices --> CatalogueItemPriceAmount | ApplicableOpticTradeAgreement --> SpecifiedOpticPriceInformation --> AssignedOpticPrice --> ChargeAmount | x
#1011 | Commercial |  | Type de prix 4 | Price type 4 | AAB: prix d'achat net, non ristournable HT AAC: prix d'achat net HT AAD: prix de vente recommandé TTC AAE: prix de vente recommandé minimum TTC AAF: prix de vente recommandé maxiumum TTC AAG: prix de vente recommandé y compris les assurances TTC AAH: prix de vente recommandé 2 TTC | AAB: net purchase price, no end of period back payment and VAT excluded AAC: net purchase price, VAT excluded AAD: recommanded selling price, VAT included AAE: minimum recommanded selling price, VAT included AAF: maximum recommanded selling price, VAT included AAG: recommanded selling price incl. insurance, VAT included AAH: recommanded selling price 2 |  | Enumerated |  | 3 | C | [10 empty] | All |  | X |  | OpticTradeAgreement --> PriceInformation --> AdditionalPrices --> CatalogueItemPriceTypeCode | ApplicableOpticTradeAgreement --> SpecifiedOpticPriceInformation --> AssignedOpticPrice --> TypeCode | x
#1012 | Commercial |  | Prix 5 | Price 5 |  |  |  | Float |  | ..8 | O | [10 empty] | All |  | X |  | OpticTradeAgreement --> PriceInformation --> AdditionalPrices --> CatalogueItemPriceAmount | ApplicableOpticTradeAgreement --> SpecifiedOpticPriceInformation --> AssignedOpticPrice --> ChargeAmount | x
#1013 | Commercial |  | Type de prix 5 | Price type 5 | AAB: prix d'achat net, non ristournable HT AAC: prix d'achat net HT AAD: prix de vente recommandé TTC AAE: prix de vente recommandé minimum TTC AAF: prix de vente recommandé maxiumum TTC AAG: prix de vente recommandé y compris les assurances TTC AAH: prix de vente recommandé 2 TTC | AAB: net purchase price, no end of period back payment and VAT excluded AAC: net purchase price, VAT excluded AAD: recommanded selling price, VAT included AAE: minimum recommanded selling price, VAT included AAF: maximum recommanded selling price, VAT included AAG: recommanded selling price incl. insurance, VAT included AAH: recommanded selling price 2 |  | Enumerated |  | 3 | C | [10 empty] | All |  | X |  | OpticTradeAgreement --> PriceInformation --> AdditionalPrices --> CatalogueItemPriceTypeCode | ApplicableOpticTradeAgreement --> SpecifiedOpticPriceInformation --> AssignedOpticPrice --> TypeCode | x
#489 | Commercial |  | Temple type code | Temple type code |  | A: Branche droite B: Branche golf C: Branche crochet anatomique D: Branche crochet souple Z: Autre | A: Library temple B: Skull temple C: Anatomic temple D: Riding bow temple Z: Other | Enumerated |  | 1 | O |  |  |  | Refer to ISO (FDIS 7998) | [6 empty] | All | O | O |  | OpticProduct --> Property | ReferencedOpticProduct --> DesignatedOpticProductClassification --> ApplicableOpticProductCharacteristic | o
#990 | Commercial |  | Code de type de charnière | Hinge type code |  | A: Charnière appliquée B: Charnière noyée C: Charnière incorporée D: Charnière inscrustée E: Charnière elastique F: Charnière massive G: Charnière olive Z: Autre | A: Charnière appliquée/hinge B: Charnière noyée/recessed hinge C: Charnière incorporée/hidden hinge D: Charnière inscrustée/pin less front hinge E: Charnière elastique/sprung hinge F: Charnière massive/end piece joint G: Charnière olive/end piece joint Z: Autre/other | Enumerated |  | 1 | O |  |  |  | Refer to ISO (FDIS 7998) | [6 empty] | All |  | O |  | OpticProduct --> Property | ReferencedOpticProduct --> DesignatedOpticProductClassification --> ApplicableOpticProductCharacteristic | o
#991 | Commercial |  | Matière du verre | Lens material | Materiale della lente | A: Minéral B: Organique C: Polycarbonate D: Trivex | A: Mineral B: Organic C: Polycarbonate D: Trivex | Enumerated |  | 30 | O | [8 empty] | PLASTIC |  | Mounted |  | X |  | OpticProduct --> Property | ReferencedOpticProduct --> DesignatedOpticProductClassification --> ApplicableOpticProductCharacteristic | o
#989 | Commercial |  | Indicateur de clips | Indicator of mask | Indicatore di mascherina |  |  | Boolean |  | 1 | O |  | Indicates id removable shapes are delivered together with the frame | [6 empty] | N |  | Spectacle frame |  | X |  | OpticProduct --> Property | ReferencedOpticProduct --> DesignatedOpticProductClassification --> ApplicableOpticProductCharacteristic | o
#983 | Commercial |  | Prix 3 | Price 3 |  |  |  | Float |  | ..8 | O | [10 empty] | All |  | X | netpprc | OpticTradeAgreement --> PriceInformation --> AdditionalPrices --> CatalogueItemPriceAmount | ApplicableOpticTradeAgreement --> SpecifiedOpticPriceInformation --> AssignedOpticPrice --> ChargeAmount | x
#984 | Commercial |  | Type de prix 3 | Price type 3 | AAB: prix d'achat net, non ristournable HT AAC: prix d'achat net HT AAD: prix de vente recommandé TTC AAE: prix de vente recommandé minimum TTC AAF: prix de vente recommandé maxiumum TTC AAG: prix de vente recommandé y compris les assurances TTC AAH: prix de vente recommandé 2 TTC | AAB: prix d'achat net, non ristournable HT AAC: prix d'achat net HT AAD: prix de vente recommandé TTC AAE: prix de vente recommandé minimum TTC AAF: prix de vente recommandé maxiumum TTC AAG: prix de vente recommandé y compris les assurances TTC AAH: prix de vente recommandé 2 TTC | AAB: net purchase price, no end of period back payment and VAT excluded AAC: net purchase price, VAT excluded AAD: recommanded selling price, VAT included AAE: minimum recommanded selling price, VAT included AAF: maximum recommanded selling price, VAT included AAG: recommanded selling price incl. insurance, VAT included AAH: recommanded selling price 2 | Enumerated |  | 3 | C | [10 empty] | All |  | X |  | OpticTradeAgreement --> PriceInformation --> AdditionalPrices --> CatalogueItemPriceTypeCode | ApplicableOpticTradeAgreement --> SpecifiedOpticPriceInformation --> AssignedOpticPrice --> TypeCode | x
#992 | Commercial |  | Indice du verre | Lens index |  |  |  | Float |  | 5 | O |  | Index of refraction of the lens | [8 empty] | Mounted |  | X |  | OpticProduct --> Property | ReferencedOpticProduct --> DesignatedOpticProductClassification --> ApplicableOpticProductCharacteristic | o
#994 | Commercial |  | Code notice d'information du verre | Lens informative note code | Codice della nota informativa della lente |  |  | String |  | 10 | O |  |  |  | Is this similar to the lens CEN usage code? This information is mandatory for sunglasses. |  |  |  |  | 3N |  | Solar |  | X |  | OpticProduct --> Property | ReferencedOpticProduct --> DesignatedOpticProductClassification --> ApplicableOpticProductCharacteristic | o
#477 | Technical |  | Code du type de montage | Type of mounting code |  |  |  | Enumerated |  | 1 | O |  | Circled (with double bridge), Circled (with high bridge), …., rimless |  | A codification shall be defined. | [5 empty] | All | OpticProduct --> Property | ReferencedOpticProduct --> DesignatedOpticProductClassification --> ApplicableOpticProductCharacteristic |  |  |  | o
#530 | Technical |  | Lien vers fichier de forme | Lens cut link | Link file taglio lente |  |  | http |  | 50 | O | [9 empty] | All | OpticProduct --> Property | ReferencedOpticProduct --> DesignatedOpticProductClassification --> ApplicableOpticProductCharacteristic |  |  |  | o
#987 | Commercial |  | Type de pont | Bridge type |  |  |  | String |  | ..25 | O |  |  |  | A codification shall be defined. | [5 empty] | Sunglass | OpticProduct --> Property | ReferencedOpticProduct --> DesignatedOpticProductClassification --> ApplicableOpticProductCharacteristic | btyp |  |  | o
#1022 | Technical |  | Base du verre ophtalmique | Lens base of the ophtalmic lens |  |  |  | Integer |  | xxx | O | [9 empty] | All |  | ReferencedOpticProduct --> DesignatedOpticProductClassification --> ApplicableOpticProductCharacteristic | lobase
#1007 | Technical |  | Matériaux du cercle | Frame material |  |  | 0: Undefined 1: Plastic 2: Metal 3: Rimless 4: Optyl 5: Propionate 6: Nylon 7: Grilamide 8: Wood 9: Horn 10: Carbon fiber | Enumerated |  | 1 | O | Matériau du cercle. Cette information est destinée à être utilisée par les laboratoires de montuage pour déterminer des conditions spécifiques de traitement (par exemple certains matériaux peuvent nécessiter d'être chauffés ou non) | Material of the lens rim. Intended to be used for laboratory processing, e.g. some plastic materials need different heat or no heat;A multi parameter list for recommended heat level, solvents, lens fit. | DCS 3.08 ou version plus récente | DCS 3.08 or latest version | 2 | All | ReferencedOpticProduct --> DesignatedOpticProductClassification --> ApplicableOpticProductCharacteristic | ftyp | O
#1023 | Technical |  | Disponibilité de la forme sur un site internet | Trace data is available on website |  |  |  | Boolean |  | 1 | O | Indique si la trace est disponible sur un site internet | Indicates if the trace data is available on a website |  |  | 1 | All | ReferencedOpticProduct --> DesignatedOpticProductClassification --> ApplicableOpticProductCharacteristic | traceweb | O
#1005 | Technical |  | Donnée de palpage | Trace Data |  |  |  | http link |  | 255 | O | Trace de la monture disponible sur le site Internet. Si les formes droites et gauches ne ssont pas symétriques, le site Internet devrait mettre à disposition chacune des deux. Cette donnée est destinée à être utilisée pour la calcul de surface des verre et non pour le meulage des verres qui seront ensuite montés dans la monture | Lens shape available from an Internet site. If R&L not symmetrical, the Internet site should have both (right and left) lens shape trace files. This is intended to be used for lens surface calculations and not for cutting lenses to fit to frame. | DCS 3.08 ou version plus récente | DCS 3.08 or latest version | ftp://xyz.com | All | ReferencedOpticProduct --> DesignatedOpticProductClassification --> ApplicableOpticProductCharacteristic | ftrc | O
#1024 | Technical |  | Format de la forme | Trace format |  |  |  | Binary |  |  | O | Cette donnée est destinée à être utilisée pour la calcul de surface des verre et non pour le meulage des verres qui seront ensuite montés dans la monture | This is intended to be used for lens surface calculations. This is not intended to be used for cutting lenses to fit to frame. | DCS 3.08 ou version plus récente. Le nombre minimal de point est fixé à 36. Les champs recommendés du DCS sont R et ZFMT | DCS 3.08 or latest version. The minimal number of tracing points shall be 36. Recommended fields are: R, ZFMT | TRCFMT=1;400;U;L;F<CR/LF> R=2517;2450;2379;2318;2247;2168;2086;2014;1958;1923<CR/LF> R=1909;1914;1941;1983;2033;2089;2140;2200;2277;2371<CR/LF> … R=1922;1939;1989;2072;2184;2322;2471;2599;2645;2579<CR/LF> A=0;90;180;270;360;450;540;630;720;810<CR/LF> A=900;990;1080;1170;1260;1350;1440;1530;1620;1710<CR/LF> … A=35100;35190;35280;35370;35460;35550;35640;35730;35820;35910<CR/LF> ZFMT=1;100;U;L;F<CR/LF> Z=322;331;342;328;314;308;300;295;288;280<CR/LF> … Z=316;318;324;328;333;343;349;352;357;362<CR/LF> ZA=0;360;720;1080;1440;1800;2160;2520;2880;3240<CR/LF> … ZA=32400;32760;33120;33480;33840;34200;34560;34920;35280;35640<CR/LF> | All | ReferencedOpticProduct --> DesignatedOpticProductClassification --> ApplicableOpticProductCharacteristic | trcfmt | O

## Suppressed (accessories) (hidden)
# | Section | Sup | Libellé (F) | Label | Italian label | Valeurs | Values | Type | Unit | Format/Length | O/M/C | Définition (F) | Definition | Commentaire (F) | Comments | Optimeyes2 | Commentaire Optimeyes2 | Spectaris2 | Commentaires Spectaris | Exemple | XML tag | Product type
#723 | 43 |  | Taux de TVA applicable | VAT rate |  |  | Float | % | xxx.xx